MANUAL

DA QUALIDADE

LISTA DE ALTERAÇÕES DAS EDIÇÕES / REVISÕES

EDIÇÃO 04 - REVISÃO 00

1. Revisão Geral de adequação à norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017

EDIÇÃO 04 - REVISÃO 01

Sumário

- DECLARAÇÃO	5

- APRESENTAÇÃO	6

- PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS	7

  - HISTÓRICO DO DS CIENTÍFICA	7

  - TEMINOLOGIA	11

- REQUISITOS GERAIS	11

  - IMPARCIALIDADE	11

  - CONFIDENCIALIDADE	11

- REQUISITOS DE ESTRUTURA	12

- REQUISITOS DE RECUROS	14

  - GENERALIDADES	14

  - PESSOAL	14

  - INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES AMBIENTAIS	15

  - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE REFERÊNCIA	16

  - RASTREABILIDADE METROLÓGICA	18

  - PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS EXTERNAMENTE	18

- REQUISITOS DE PROCESSO	19

  - ANALISE CRÍTICA DE PEDIDOS, PROPOSTAS E CONTRATOS	19

  - SELEÇÃO, VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE MÉTODOS	20

    - Seleção e verificação de métodos	20

    - Validação de métodos	21

  - AMOSTRAGEM	22

  - MANUSEIO DOS ITENS DE ENSAIOS OU CALIBRAÇÃO	23

  - REGISTROS TÉCNICOS	24

  - AVALIAÇÃO DA INCERTEZA DE MEDIÇÃO	24

  - GARANTIA DA VALIDADE DOS RESULTADOS	24

  - RELATO DOS RESULTADOS	25

    - Generalidades	25

  - RECLAMAÇÕES	28

  - TRABALHO NÃO CONFORME	29

  - CONTROLE DE DADOS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO	29

- REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO	30

  - OPÇÃO A	30

  - DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO	30

  - CONTROLE DE DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO	32

  - CONTROLE DE REGISTROS	33

  - AÇÕES PARA ABODAR RISCOS E OPORTUNIDADES	33

  - MELHORIA	35

  - AÇÕES CORRETIVAS	35

  - AUDITORIAS INTERNAS	36

  - ANÁLISES CRÍTICAS PELA GERÊNCIA	37

# DECLARAÇÃO

A DS Científica, como uma empresa legalmente constituída, mantém-se comprometida com a qualidade de seus serviços e produtos fornecidos aos clientes, sempre buscando o mais alto nível de excelência e satisfação das necessidades dos mesmos.

Nossa organização reafirma o compromisso de todos os membros em familiarizarem-se e implementarem permanentemente o sistema de gestão da qualidade e sua documentação, em todas as funções do nosso empreendimento.

Desejamos destacar que todos os serviços de calibração e ensaios são realizados em total conformidade com as especificações estabelecidas em comum acordo com nossos clientes, de acordo com as melhores práticas laboratoriais.

Esta declaração complementa a nossa política da qualidade, reforçando nosso objetivo de alcançar a excelência em todos os aspectos de nosso trabalho e assegurar a plena satisfação de nossos clientes. Estamos empenhados em manter nosso padrão de qualidade e continuar aprimorando nossos processos para atender às expectativas dos clientes de forma consistente e confiável.

Jundiaí, 19 de Julho de 2023.

________________________________

Diego Saldanha

Diretor Tècnico

# APRESENTAÇÃO

O PRESENTE MANUAL DA QUALIDADE REFLETE AGESTÃO, PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E OS DOCUMENTOS APLICÁVEIS E NECESSÁRIOS PARA OBTER O NÍVEL DE QUALIDADE ESTABELECIDA NA POLÍTICA DA QUALIDADE DA DS CIENTÍFICA, ATENDENDO AOS REQUISITOS DAS NORMAS ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, ABNT NBR ISO 9001:2015 E AOS REQUISITOS DA CGCRE.

# PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS

# HISTÓRICO

A DS Científica é uma empresa de serviços de calibração fundada em janeiro de 2023. Desde o início, a empresa tem se dedicado a fornecer serviços de alta qualidade para empresas de diversos segmentos, atendendo às necessidades específicas de cada cliente. Com uma equipe de profissionais altamente capacitados, a DS Científica oferece soluções personalizadas e eficientes para empresas de setores como farmacêutico, bebidas, alimentício, cosméticos, entre outras. Com um compromisso inabalável com a excelência e a satisfação do cliente.. A empresa continua a investir em tecnologia e capacitação de sua equipe, visando sempre aprimorar seus serviços e oferecer o melhor atendimento possível para empresas de todos os segmentos.

Além dos serviços de calibração e ensaios o sistema de qualidade deve estabelecer e manter a sistemática de controle e supervisão dos serviços associados fornecidos, como manutenção, ajustes, treinamento, vendas e assessoria, de modo a assegurar o desempenho do mesmo.

  - TERMINOLOGIA

O Sistema de Gestão da Qualidade deve adotar o VIM (Vocabulário Internacional de Metrologia) com terminologia aplicável.

# REQUISITOS GERAIS

# IMPARCIALIDADE

    - A DS Científica mantém a estrutura conforme estabelecido no organograma, com objetivo de prover os recursos e as autoridades necessários a todas as atividades fornecidas interna ou externamente, garantindo imparcialidade. Nosso sistema de gestão cobre todas as atividades realizadas nas instalações permanentes, móveis e nas instalações de clientes, quando aplicável a Unidade.

    - Todo corpo gerencial está comprometido com a imparcialidade. Os auditores são selecionados, conforme PQ-023 para assegurar objetividades e imparcialidade do processo de auditoria.

    - Nos organogramas definidos no PQ-026 fica claro que o Departamento Comercial não tem poderes sobre os Departamento da Qualidade e Laboratórios, garantindo assim, a ausência de pressões comerciais e a independência de julgamentos, mantendo, portanto, a imparcialidade na apresentação de resultados nas calibrações e ensaios.

    - A DS Científica realiza reuniões periódicas de planejamento estratégico visando identificar riscos e oportunidades decorrentes de suas atividades, relacionamentos, inclusive de seu pessoal.

    - Identificados os riscos, os mesmos serão analisados e classificados com relação ao impacto e probabilidade de ocorrência. Ações de contramedida devem ser implementadas e registradas no Planejamento Estratégico.

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

      - PQ-001 – Procedimento de Análise Crítica pela Gerência;

      - PQ-026 – Procedimento do Sistema da Qualidade

# CONFIDENCIALIDADE

    - As informações obtidas ou geradas durante a realização das atividades de laboratório são de propriedade do cliente, e devem ser tratados de forma a preservar a confidencialidade pela DS Científica, para tal, o acesso e transmissão de dados são criptografados.

    - A cada utilização de selo de reparação em balanças, ocorre obrigatoriamente a Prestação de Contas das Permissionárias credenciadas pelo Inmetro, quando aplicável, sendo o cliente informado através da Ordem de Serviço gerada que deve ser assinada e apresentada ao IPEM quando solicitado, sujeito a multa em caso de descumprimento. Demais Informações sobre o equipamento e propriedade do cliente são protegidas por senha.

    - Outras informações não obtidas de clientes, também tem sua fonte preservada, exceto se acordado com a fonte.

    - Todos as pessoas da DS Científica se compromete em manter a confidencialidade com relação a informações do sobre o cliente, conforme Termo de Confidencialidade e Imparcialidade.

# REQUISITOS DE ESTRUTURA

  - A DS Científica é legalmente constituído.

  - O Gerente da Qualidade deve assumir as responsabilidades de Gerente Técnico com vistas à acreditação em caso da sua ausência, e vice-versa. Através da divulgação da Política da Qualidade e dos documentos que integram o sistema de gestão, bem como das metas estabelecidas o DS Científica garante que seu pessoal está consciente da pertinência e importância de suas atividades e de como elas contribuem para o sucesso dos objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade DS Científica. A atribuição de funções do Sistema de Gestão da Qualidade deve ser realizada tendo em vista os seguintes requisitos iniciais:

    - Tempo de empresa;

    - Experiência profissional na área;

    - Escolaridade compatível;

    - Aptidão com a função;

    - Relacionamento pessoal, postura e espírito de liderança;

    - Organização.

As responsabilidades, autoridades e o inter-relacionamento do pessoal da DS Científica, independentemente de outras atribuições, estão descritas nos cargos/funções da DS Científica conforme PQ-013 as principais são:

    - Representante da administração

    - Gerência técnica e de sistemas

    - Gerência de engenharia e desenvolvimento

    - Gerência da qualidade

    - Gerência administrativa

    - Gerência comercial

    - Gerência de unidade de negócio

    - Supervisores técnicos

    - Coordenadores de RH

    - Coordenadores técnicos

    - Metrologistas

    - Promotor comercial

    - Auxiliares e assistentes administrativos

    - Líder de equipe técnica

    - Suporte de informática

    - Atendimento ao cliente – Vendas internas e pós-venda

    - Analista químico

Além das funções acima, a empresa tem, estagiário, auxiliar de metrologista, almoxarife, auxiliar de almoxarife, auxiliar de laboratório químico, auxiliar de limpeza e motorista (transporte de equipamentos de clientes), dentre outras.

  - As atividades que a DS Científica desenvolve na área de ensaio e/ou calibração em conformidade à ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 e ABNT NBR ISO 9001:2015, está descrito no PQ-026. As relações de serviços de calibração e de ensaios estão definidas no escopo de serviços que a Gerência Comercial mantém sob controle e nele identificamos as grandezas e os respectivos laboratórios responsáveis pelo serviço.

  - Periodicamente os gestores reúnem-se para analisar as necessidades e expectativas das partes interessadas, quando pertinente, de forma a atender os requisitos do cliente, os requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis. Incluindo a necessidade de realização dos serviços nas instalações permanentes ou nas instalações do cliente.

  - A estrutura da DS Científica encontra-se descrita no organograma corporativo e seus respectivos organogramas detalhados das Unidades encontram-se no PQ-026. A DS Científica usa os recursos das áreas coorporativas que se encontram abaixo das Diretorias.

    - Os objetivos, responsabilidades e autoridades para com o sistema da qualidade estão descritos no item 8.2.1 deste manual

    - A DS Científica estabeleceu e mantém implementado um sistema da qualidade documentado através deste Manual da Qualidade, Procedimentos, Instruções de Trabalho, Métodos de Calibração e Ensaios e Formulários da Qualidade, veja procedimento de controle de documentos.

  - A DS Científica possui um corpo gerencial com autoridade e recursos necessários ao cumprimento de seus deveres, incluindo:

    - Implementação, manutenção e melhoria do sistema de gestão ao longo de toda documentação;

    - Identificação de desvios do sistema de gestão ou dos procedimentos para a realização das atividades de laboratório.

    - Os signatários têm autoridade para início de ações para evitar ou minimizar tais desvios;

    - Relato à gerência sobre o desempenho do sistema de gestão e quaisquer necessidades e melhoria, através do Planejamento Estratégico;

    - A garantia da eficácia do sistema através dos indicadores de desempenho.

  - A diretoria assegura que:

    - Todos os líderes são comunicados a respeito da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e sobre a importância de atendimento aos requisitos de clientes (foco no cliente), os requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis da DS Científica, através da divulgação de indicadores, de reuniões e treinamentos. Todos os funcionários seguem os documentos do sistema de gestão da qualidade.

    - As comunicações internas e externas sobre a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e sobre a importância de conhecer os requisitos de cliente e outros pertinentes, e incluem:

      - Sobre o que comunicar - Política, mudanças, avisos e indicadores;

      - Quando comunicar - frequência;

      - Com quem se comunicar - Colaboradores / Partes interessadas (para o caso da Política da Qualidade);

      - Como comunicar - Quadro de avisos / reuniões / e-mail;

      - Quem comunica - Gerência / Coordenação da Qualidade.

De modo a definir a sistemática de comunicação aplicável, o quadro a seguir ilustra a metodologia utilizada

| O que comunicar | Quando comunicar | Com quem se comunicar | Como comunicar | Quem comunica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Política da Qualidade | - Agenda de Treinamentos; - Constante | - Partes interessadas; - Colaboradores. | - Treinamento; - Quadro de avisos; - Site | - Gestão da Qualidade |
| Indicadores da Qualidade | - Mensalmente | - Colaboradores | - Quadro de avisos; - Reunião de Gestão | - Gestão da Qualidade; - Gerência da Unidade |
| Riscos e Oportunidades | - Constante | - Aos responsáveis dos processos | - Através do software SCOPI a gerência da unidade | - Gestão da Qualidade |

    - A integridade do sistema de gestão da qualidade seja mantida quando forem planejadas e implementadas mudanças no sistema de gestão da qualidade, veja planejamento estratégico em www.scopi.com.br.

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

      - PQ-026 – Procedimento do Sistema da Qualidade Unificado

# REQUISITOS DE RECUROS

# GENERALIDADES

A DS Científica dispõe de pessoal, instalações, equipamentos, sistemas e serviços de apoio       necessários para gerenciar e realizar suas atividades de laboratório.

# PESSOAL

    - A DS Científica mantém uma sistemática para treinamento e qualificação do pessoal, interno e externo, que executa as atividades que influem na qualidade, e que realizam ensaios e calibrações ou assinam relatórios e certificados, de modo a assegurar que estas pessoas tenham o conhecimento e habilidade suficientes para cumprir estas atividades e responsabilidades estabelecidas, com a imparcialidade necessária. Não é recomendado uso de pessoal terceirizado, porém, em caso de necessidade, deve-se assegurar que estes sejam competentes e supervisionados, garantindo que o Sistema de Gestão da Qualidade seja seguido.

    - A direção estabelece as metas referente formação, qualificação, treinamento, conhecimento técnico, habilidades e experiência do pessoal, conforme registro da descrição de cargo.

    - Para assegurar a competência do pessoal que realiza as atividades de laboratório, cada funcionário é acompanhado visando identificar as necessidades de treinamento, proporcionar o treinamento e avaliar a eficácia, mesmo que informal, favorecendo o desenvolvimento do pessoal e da DS Científica, bem como, implementar ações para corrigir os desvios, ver PQ-013 – Procedimento de Qualificação, Treinamento, Capacitação e Supervisão de Pessoal e IT-013.01 – Relação de Signatários.

    - A gerência de cada unidade da DS Científica comunica ao pessoal seus deveres, responsabilidades e autoridades.

    - A DS Científica estabelece e mantém procedimento e registros para:

      - requisitos mínimos de competência;

      - seleção de pessoal;

      - Treinamento de pessoal;

      - Supervisão de pessoal;

      - Autorização de pessoal;

      - Monitoramento da competência de pessoal.

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

        - PQ-013 – Procedimento de Qualificação, Treinamento, Capacitação e Supervisão de Pessoal

        - PQ-024 – Política de Cargos e Salários e Avaliação de Pessoal

        - PQ-032 – Procedimento de Gestão de Pessoas

    - São mantidos registros das autorizações, competência, qualificações profissional e educacional, treinamento, habilidades e experiência relevantes de todo pessoal, inclusive para:

      - Desenvolver, modificar, verificar e validar métodos;

      - Analisar resultados, incluindo declarações de conformidade ou opiniões e interpretações;

      - Relato, análise crítica e autorização de resultados.

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

        - IT-013.01 – Relação de Signatários, Pessoal Técnico e da Qualidade.

# INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES AMBIENTAIS

    - São estabelecidas as condições ambientais e as acomodações das instalações laboratoriais da DS Científica, tendo como base as boas práticas estabelecidas pela norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, visando obter resultados válidos.

    - As atividades de Calibração e Ensaios devem ser realizadas em acomodações e ambiente adequados (como por exemplo: iluminação, temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica,

ventilação, etc.). As instalações móveis e permanentes apresentam condições ambientais conforme descrito em procedimento específico.

    - As condições ambientais devem ser controladas, monitoradas e registradas de acordo com as especificações requeridas em procedimento.

    - Os acessos aos laboratórios estão definidos, são controlados, monitorados e periodicamente submetidos à análise crítica, principalmente em relação a:

      - Acesso e uso de áreas que afetam as atividades de laboratório.

      - A limpeza no ambiente dos laboratórios deve ser feita com pano seco e nas sextas-feiras no final do período com pano úmido.

      - Não são permitidas atividades incompatíveis nos Laboratórios de Calibração e Ensaios. Outras atividades devem ser realizadas em áreas separadas, evitando-se contaminações cruzadas.

    - Devem ser tomados cuidados especiais quando são realizados amostragens, calibrações e/ou ensaios em locais diferentes das instalações permanentes ou móveis. Os serviços são realizados seguindo as orientações definidas na "Ordem de Serviço", documento este que contém as informações e as instruções necessárias para as atividades fornecidas, veja PQ-014 – Procedimento para Estabelecimento de Condições Ambientais e de Acomodações dos Laboratórios.

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

- PQ-014 – Procedimento para Estabelecimento de Condições Ambientais e de Acomodações dos Laboratórios

# EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE REFERÊNCIA

    - Os equipamentos e materiais de referência requeridos para a correta realização das atividades de laboratório estão disponíveis ao pessoal autorizado.

    - A utilização de equipamentos e materiais de referência utilizados em calibração ou ensaio fora do controle permanente do laboratório devem estar de acordo com as especificações requeridas pela norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017.

    - A DS Científica Estabeleceu e mantém sistemática para manuseio, transporte, armazenamento, uso e manutenção planejada dos equipamentos e materiais de referência, de modo a assegurar seu correto funcionamento e evitar contaminação ou deterioração, conforme procedimentos:

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

- PQ-009 – Procedimento de Calibração de Padrões

- PQ-009.01 – Procedimento de Análise Crítica de Calibração de Padrões

- PQ-009.02 – Procedimento para Tratamento de Equipamento e Material de Referência (Padrão) Suspeito ou Defeituoso

- PQ-010 – Procedimento de Identificação, Manuseio, Armazenagem e Preservação de Padrões, Equipamentos e Materiais de Referência

- PQ-011 – Procedimento para Tratamento de Equipamentos e Materiais de Referência (Padrões) de Terceiros

- PQ-012 – Procedimento de Manutenção Preventiva, Corretiva e Checagem Intermediária

    - Antes do uso os equipamentos e materiais de referência são verificados quanto ao atendimento dos requisitos estabelecidos.

    - Todo equipamento ou material de referência utilizado nas calibrações ou ensaios atende a exatidão de medição e/ou a incerteza de medição requerida.

    - Todo equipamento ou material de referência que afeta a validade dos resultados ou que requeira rastreabilidade metrológica será calibrado e/ou ensaiado.

    - A DS Científica mantém um programa de calibração disponível no DSC, tal sistema, possui ferramenta de envio de e-mail para os responsáveis, visando mantê-lo atualizado com relação a situação da calibração. Quando for utilizado outro software, esse será mencionado em procedimento específico.

    - A identificação dos equipamentos e materiais de referência (Padrões) deve manter uma relação biunívoca entre código e equipamento, sendo que, quando pertinente, deve ser rotulado identificando o status de calibração do mesmo.

    - Caso ocorra sobrecarga, dúvidas, mau uso, tais efeitos devem ser analisados e tratados conforme procedimento específico. São empregadas etiquetas como meios de identificação, conforme:

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

- PQ-011 – Procedimento para Tratamento de Equipamentos e Materiais de Referência (Padrões) de Terceiros

- PQ-012 – Procedimento de Manutenção Preventiva, Corretiva e Checagem Intermediária

    - A DS Científica realiza checagem intermediária dos seus equipamentos e material de referência, quando aplicável, periodicamente, conforme Procedimento.

    - Quando forem necessários fatores de correção ou utilização de curvas de correção os mesmos devem ficar em anexo ao certificado e estes devem ser atualizados no Sistema Informatizado.

    - Lacres contra ajustes devem ser colocados nos equipamentos e padrões, bem como senhas de acesso devem impedir alteração em softwares.

    - Os registros dos equipamentos e materiais de referência devem atender ao estabelecido em procedimento específico. Os registros dos padrões, equipamentos, e materiais de referência são mantidos no DSC, nas pastas de certificados, no CESP, nas análises críticas de cada calibração e fisicamente no próprio equipamento, quando aplicável. Os registros incluem, quando aplicável:

      - Nome do equipamento, incluindo o software e a versão;

      - Nome do fabricante, identificação do modelo e número de série ou outra identificação unívoca;

      - Evidência de checagem de que o equipamento está conforme ou não;

      - Localização atual;

      - Datas das calibrações, resultados de calibrações, ajustes, critérios de aceitação e data prevista da próxima calibração ou intervalo de calibração;

      - Documentação de materiais de referência, resultados, critérios de aceitação, datas pertinentes e período de validade;

      - Plano de manutenção e manutenções realizadas até o momento, quando pertinente para o desempenho do equipamento;

      - Detalhes de qualquer dano, mau funcionamento, modificação ou reparo do equipamento.

# RASTREABILIDADE METROLÓGICA

    - Todos os equipamentos de medição e Materiais de referência (Padrões) utilizados que possam afetar a qualidade do serviço são identificados e calibrados em intervalos prescritos, contra padrões certificados, rastreáveis a padrões nacionais ou internacionais (quando não existirem tais padrões, o método utilizado para calibrar é devidamente documentado, podendo também, ser considerado ensaios de proficiência ou comparações interlaboratoriais), sendo que o programa de calibração deve ser estabelecido conforme controle do DSC e procedimento específico.

    - Os certificados de calibração / relatórios de ensaio devem apresentar medidas e a estas devem estar associadas a rastreabilidade dos materiais de referência (Padrões) ligadas às unidades do SI (Sistema Internacional de Unidades), incertezas, e todas as informações para confirmação metrológica, inclusive:

      - calibração / ensaio provido por laboratório acreditado (competente) ou

      - materiais de referência certificados providos por produtor competente (que atendam a ABNT NBR ISO 17034) ou

      - realização direta das unidades do SI, assegurada por comparação, direta ou indireta com padrões nacionais ou internacionais.

    - Os Padrões de Referência devem ser utilizados preferencialmente para calibração, caso ocorram exceções:

      - Os mesmos devem ser verificados, demonstrando que seu desempenho como Padrão de Referência não foi alterado.

      - Quando pertinente, os padrões e materiais de referência são checados em serviços, entre calibrações.

# PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS EXTERNAMENTE

    - A DS Científica mantém sistemática estabelecida para selecionar seus provedores externos, de modo a assegurar que os Itens (que tenham influência na qualidade dos serviços prestados) quando adquiridos estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos para:

      - Aquisição de padrões, equipamentos auxiliares e materiais de referência.

      - Serviços de calibração ou ensaios;

      - Serviços de ensaios de proficiência e de avaliação / auditoria.

    - A atividade de aquisição é executada conforme estabelecido nos procedimentos e registros específicos visando:

      - Definir, analisar criticamente e aprovar os requisitos para produtos e serviços providos externamente;

      - Definir os critérios para avaliação, seleção, monitoramento do desempenho e reavaliação dos provedores externos;

      - Assegurar que os produtos e serviços providos externamente estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos pela DS Científica, ou quando aplicável, com os requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 antes de ser colocado em uso ou diretamente provido ao cliente, este segundo deve ser evitado.

Provedores externos de serviços de calibração e ensaios podem realizar quando o laboratório não puder realizar por razões imprevistas em parte ou por completo ou por falta de recursos ou competência. A empresa contratada deve atender aos requisitos do ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 e ser provedor externo qualificado segundo procedimento específico. A responsabilidade pela informação do provedor externo é do Laboratório.

A DS Científica mantém cadastro de todos os provedores externos, conforme procedimento específico.

      - Implementar ações decorrentes de avaliações, monitoramento do desempenho e reavaliações dos provedores externos.

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

        - PQ-004 – Procedimento de Avaliação, Seleção e Monitoramento de Provedores Externos.

        - PQ-005 – Procedimento de Aquisição

    - A DS Científica comunica, através do pedido de compra, aos provedores externos os seus requisitos para:

      - Os produtos e serviços a serem providos;

      - Os critérios de aceitação, quando aplicável;

      - Competência, ou qualificação requerida do pessoal, quando aplicável;

      - Atividades que pretenda realizar nas instalações do provedor.

# REQUISITOS DE PROCESSO

  - ANÁLISE CRÍTICA DE PEDIDOS, PROPOSTAS E CONTRATOS

    - Os responsáveis Comerciais ao receber o pedido de cotação do cliente procedem a análise crítica detalhada dos requisitos técnicos e comerciais para elaboração da proposta, mediante o prescrito no procedimento de “Análise Crítica de Contrato”, de modo a assegurar que:

      - Os requisitos estão adequadamente definidos, documentados, entendidos e que o método selecionado seja capaz de atender aos requisitos do cliente;

      - Tem capacidade e recursos para atender aos requisitos contratuais;

      - Quando utilizados provedores externos, aplica-se o item 6.6 deste documento. Devendo o cliente ser informado e sua aprovação confirmada. Este processo deve prever análise em casos de produtos e serviços providos externamente conforme procedimento específico.

    - Os métodos são preferencialmente baseados em normas nacionais, internacionais e publicações técnicas e bibliografias de fabricantes, porém podem ser completados ou reformulados conforme a experiência técnica da DS Científica. Caso seja utilizada uma norma na integra deve-se manter a última edição disponível. Quando o cliente solicita método não apropriado ou desatualizado o mesmo é informado. Quaisquer requisitos divergentes daqueles solicitados estão destacados na proposta.

O cliente pode estabelecer uma faixa diferente do previsto no Método de calibração, neste caso está faixa será a informada no certificado.

    - Quando for feita uma declaração de conformidade e mesma deve ser baseada nos limites especificados nos métodos, ou nos manuais dos instrumentos ou em limites definidos pelo próprio cliente. Para não dificultar a interpretação, somente serão informadas as seções da especificação atendida ou não em caso de solicitação formal do cliente.

    - Deve-se realizar em fase de proposta a Análise Crítica de Proposta, e após o recebimento do pedido do cliente a Análise Crítica de Contrato, conforme procedimento de "Análise Crítica de Contrato". Deve ter aceite e ambas as partes, contratante e contratada.

Desvios solicitados pelo cliente não podem afetar a integridade do laboratório ou a validade dos resultados.

    - O cliente deve ser formalmente informado em casos de desvio ao contrato.

    - Em caso de modificação de contrato depois do início dos serviços o mesmo processo de análise crítica deve ser realizado e todos os envolvidos, inclusive os clientes devem ser comunicados.

    - O atendimento ao cliente deve esclarecer e monitorar a satisfação do mesmo, esclarecendo dúvidas sobre o pedido e sobre o serviço, bem como mantendo a confidencialidade. Neste contexto as propostas devem identificar claramente o serviço a ser realizado e durante o mesmo, os históricos devem registrar as comunicações com cliente. Monitorar a satisfação dos clientes através de pesquisas.

A DS Científica coopera com os clientes dirimindo duvidas através do acompanhamento dos serviços nos nossos laboratórios desde que seja possível a manutenção da confidencialidade e seja mantida a quantidade máxima de pessoas por laboratório em função da capacidade do ar-condicionado.

    - São mantidos registros das análises críticas, inclusive das modificações significativas.

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

- PQ-002 – Procedimento de Análise Crítica de Contrato

- PQ-002.01 – Procedimento de Revisão de Contratos

# SELEÇÃO, VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE MÉTODOS

# Seleção e verificação de métodos

      - Os métodos são preferencialmente baseados em normas nacionais, internacionais e publicações técnicas e bibliografias de fabricantes, porém podem ser completados ou reformulados conforme a experiência técnica da DS Científica.

Foram estabelecidas diretrizes básicas, aplicáveis ao controle do trabalho e realização dos serviços, com base nos requisitos contratuais e normativos, visando melhor desempenho e redução de custos, através de melhoria da qualidade e produtividade.

      - Todos os métodos e documentos são mantidos atualizados e estão disponíveis ao pessoal.

Os equipamentos e materiais de referência (Padrões) ou equipamentos que detenham grau de dificuldade de operação devem ter seu manual de operação ou instrução de operação disponível para consulta. Os mesmos têm exatidão consistente com as calibrações propostas pela DS Científica, para os métodos analíticos, seguir a orientação do DOC-CGCRE-008.

      - Métodos obsoletos são imediatamente recolhidos do DSC de forma a assegurar a utilização da última versão válida do método em uso. Os Métodos de Calibração e Ensaios são completados pelos Procedimentos de Cálculos de Incertezas, Planilhas de Melhor Capacidade e pelas Instruções específicas.

      - Quando forem utilizados Métodos internos, os mesmos devem ser aprovados pelo cliente. As atividades desenvolvidas nos laboratórios ou nos clientes devem ser registradas na Ordem de Serviço, sendo que o cliente deve aprovar a metodologia da DS Científica ou definir outra, aprovando nos casos de desvios. Quando a solicitação indicar metodologia desatualizada ou imprópria o cliente deve ser informado

      - A extensão na qual os fatores contribuem para incerteza total da medição difere entre tipos de ensaios e calibrações. Devem-se levar em conta estes fatores no desenvolvimento de métodos, no treinamento, equipamentos a serem utilizados. Os serviços de calibração ou ensaio devem ser submetidos a verificações apropriadas. Os Métodos de Calibração ou Ensaios estão listados na listra mestra de métodos.

      - Deve-se realizar o planejamento de desenvolvimento dos métodos internos, o acompanhamento deste é responsabilidade do Gerente de Engenharia e Desenvolvimento. Após esta definição (dos componentes/fontes que contribuem para determinação da incerteza) cabe ao Gerente da Qualidade e ao Responsável Técnico elaborarem o cálculo da melhor capacidade de medição e assessorarem o grupo de informática para automação dos cálculos.

      - Desvios de métodos são documentados, tecnicamente justificados, autorizado pelo Responsável

Técnico e aceito pelo cliente, pré-acordado em contrato.

# Validação de métodos

      - Os métodos devem ser validados conforme instrução específica.

Todas as atividades são realizadas por pessoal devidamente treinado e com qualificação estabelecida, seguindo os Métodos de Calibração ou Ensaio internos ou normalizados.

      - Os sistemas informatizados estão completamente definidos, controlados, validados, documentados, cópias de segurança e manutenção conforme procedimentos específicos. As transferências de dados são verificadas sistematicamente em cada atualização pelo próprio sistema. Os Softwares devem ser validados conforme procedimento específico.

      - Os escopos de serviços e as faixas a serem determinadas de cada equipamento sob calibração são definidos pelos padrões disponíveis em cada Unidade (Os padrões são listados nos Métodos).

Os serviços de calibração e ensaios serão planejados e acompanhados pelo Coordenador / responsável pelos agendamentos de serviços, considerando-se a sequência de entrada, os prazos acordados, a periodicidade definida pelo cliente (em casos de gerenciamento pelo sistema informatizado) a disponibilidade de equipamentos, e pessoal. A abrangência dos serviços prestados pelo DS Científica está definida no procedimento PQ-016, e as melhores capacidades (incertezas) seguem o previsto em procedimentos e instruções específicas.

O Coordenador / responsável analisa a qualidade, produtividade e a relação da equipe técnica com o cliente através de visitas, aprovação dos serviços e atendimento ao planejado.

Os resultados dos serviços realizados devem ser formalizados através de Certificados de Calibração ou Relatórios de Ensaios.

Quando necessária à utilização de serviços providos externamente, a mesma deve ser efetuada junto a provedores externos qualificados e os certificados / relatórios fornecidos são anexados ao software DSC.

      - São registros de validação:

        - Procedimento de validação utilizado;

        - Especificação dos requisitos;

        - Determinação das características dos métodos;

        - Resultados obtidos;

        - Declaração sobre a validade do método, detalhando sua adequação ao uso pretendido.

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

          - PQ-015 – Procedimento de Definição do Processo de Serviços de Calibração e Ensaios

          - PQ-016 – Procedimento do Sistema de Gerenciamento da Função Calibração (SGAC)

          - PQ-016.01 – Procedimento de Operação do SGAC

          - PQ-016.02 – Procedimento do Sistema de Atualização e Cópia de Segurança de Dados

          - PQ-016.03 – Procedimento para Validação do SGAC

          - PQ-016.04 – Procedimento para Cálculo de Incertezas

          - PQ-017 – Procedimento para Proteção da Confidencialidade de Dados e Direitos de Propriedade

          - IT-015 – Validação de Métodos de Calibração e Ensaios

# AMOSTRAGEM

    - A amostragem é realizada conforme procedimento e plano de amostragem específicos. O processo de amostragem abrange os fatores controlados, de forma a assegurar a validade dos resultados do ensaio.

A amostragem será realizada por pessoal treinado, com o uso de EPI’s, equipamentos e materiais adequados ao processo e aos tipos de ensaios a serem realizados e, sempre que possível, realizar a amostragem com a presença do cliente ou alguém indicado por ele.

    - O método de amostragem descreve:

      - A seleção da amostra ou local;

      - Plano de amostragem;

      - Preparação e o tratamento de amostras de uma substância, material ou produto para produzir o item requerido para ensaio ou calibração subsequente.

    - Os dados da amostragem serão registrados em formulários específicos e quando pertinente inclui:

      - Referência ao método utilizado;

      - Data e hora da amostragem;

      - Dados para identificar e descrever a amostra;

      - Identificação do pessoal que realizou a amostragem;

      - Identificação dos equipamentos utilizados;

      - Condições ambientais ou de transporte;

      - Diagramas ou outros meios equivalentes para identificar o local da amostragem;

      - Desvios, adições ou exclusões do método de amostragem e do plano de amostragem.

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

        - PQ-029 – Procedimento de Amostragem

# MANUSEIO DOS ITENS DE ENSAIOS OU CALIBRAÇÃO

    - A sistemática para transporte, recebimento, manuseio, proteção, armazenamento, retenção e descarte ou retorno dos itens de ensaio e/ou calibração, incluindo todas as providências necessárias para proteção da integridade do item de calibração e para proteção dos interesses da DS Científica e do cliente está descrita em procedimento específico.

    - A sistemática para identificação de itens, durante todos os estágios de trabalho, deve assegurar a rastreabilidade dos mesmos.

Todo item a ser calibrado ou ensaiado é identificado univocamente. A qualquer tempo deve-se ter condições de rastrear os dados dos itens recebidos para realização de serviços de calibração ou ensaio.

    - No recebimento os itens de calibração e ensaio são verificados e as condições do mesmo devem ser registradas, incluindo eventuais desvios. Toda e qualquer dúvida para a realização do serviço deve ser sanada contatando-se o cliente.

Caso o cliente indique instruções específicas, as mesmas devem ser registradas na Ordem de Serviço, inclusive em casos de segurança, o cliente deve ser informado das condições de segurança da DS Científica, sendo assim as mesmas formalmente aceitas pelo cliente.

    - Os itens de calibração e ensaios são manuseados conforme procedimento específico. São empregadas etiquetas e/ou fichas como meios de identificação.

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

      - PQ-006 – Procedimento de Recebimento, Identificação e Rastreabilidade de Itens para Calibração ou Ensaio.

      - PQ-007 – Procedimento de Manuseio e Armazenagem de Itens para Calibração ou Ensaio

      - PQ-008 – Procedimento para Preparação de Itens para Calibração ou Ensaio

      - IT-098	-	Instrução	para	Recebimento,	Identificação,	Manuseio,	Transporte, Armazenamento e Preservação de Amostras

# REGISTROS TÉCNICOS

    - Os registros técnicos contêm os resultados, o relatório e informações suficientes para identificar os fatorem que afetam os resultados de medição e incertezas associadas de forma que possa ser reproduzido o mais próximo das condições originais, bem como, data, identificação do pessoal responsável pelo ensaio ou calibração e conferência dos dados e resultados.

Os registros devem ser mantidos seguros e com confidencialidade.

Todos os dados coletados em ensaios e/ou calibração são imediatamente digitados nos sistemas informatizados pelos próprios usuários. Os cálculos são processados automaticamente através dos sistemas que já são validados para esta função.

    - Os registros armazenados eletronicamente (informatizados) são protegidos por senha de acesso na rede e suas cópias são mantidas conforme procedimento específico.

Em casos de alteração de dados, a alteração deve ser efetuada riscando-se o original e anotando-se a correção ao lado, rubricando-se a mesma, em caso dos registros eletrônicos deve-se prever emendas.

O controle do arquivamento dos registros deve ser feito via matriz envolvendo os registros de todos os procedimentos, instruções, métodos definindo local e responsável.

Os registros devem ser mantidos por cinco anos.

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

      - PQ-021 – Procedimento para Administração de Registros da Qualidade

      - PQ-017 – Procedimento para Proteção da Confidencialidade de Dados e Direitos de Propriedade

      - PQ-016.02 – Procedimento do Sistema de Atualização e cópia de Segurança de Dados

# AVALIAÇÃO DA INCERTEZA DE MEDIÇÃO

    - As fontes significativas de incerteza para cada atividade foram identificadas conforme procedimentos específicos.

    - A DS Científica tem o compromisso de avaliar as incertezas de medição para todas as calibrações, seja para os equipamentos dos clientes, quanto para os nossos equipamentos.

    - A DS Científica avalia a incerteza de medição para as atividades de ensaio. Quando necessário será feita uma estimativa da incerteza de medição, seja baseada em normas nacionais, internacionais e publicações técnicas e bibliografias de fabricantes, porém podem ser completados ou reformulados conforme a experiência técnica do DS Científica.

# GARANTIA DA VALIDADE DOS RESULTADOS

    - A sistemática para monitorar a validade dos resultados de ensaios, calibrações e amostragens foi estabelecida em instrução específica. Podendo ser incluído (mecanismos internos) nesse monitoramento, devidamente planejado e analisado criticamente, quando aplicável:

      - Utilização de materiais de referência ou materiais para controle da qualidade;

      - Utilização de instrumentação alternativa calibrada para fornecer resultados rastreáveis;

      - Checagens funcionais de equipamentos de medição;

      - Uso de padrões de checagem ou padrões de trabalho com cartas de controle, quando aplicável;

      - Checagens intermediárias nos equipamentos;

      - Ensaios ou calibrações replicadas, utilizando-se os mesmos métodos ou métodos diferentes;

      - Reensaios ou recalibração de itens retidos;

      - Correlação de resultados de características diferentes de um item;

      - Análise crítica de resultados relatados;

      - Comparações intralaboratoriais;

      - Ensaios de amostras cegas;

      - Utilização de Branco;

      - Utilização de Cartas de Controle;

      - Duplicata de ensaio/coleta.

    - A DS Científica monitora seu desempenho por meios de mecanismos externos, quando disponível e apropriado. Podendo ser incluído nesse monitoramento, devidamente planejado e analisado criticamente:

      - Participação em ensaios de proficiência;

      - Participação em comparações interlaboratoriais distintas de ensaios de proficiência.

    - Os resultados devem ser analisados criticamente de forma a evitar que resultados incorretos ou inválidos sejam relatados para os clientes. Em caso de resultados inválidos ações devem ser tomadas para corrigir o problema.

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

- IT-028 - Garantia dos Resultados de Ensaios, Calibrações e Amostragem

# RELATO DOS RESULTADOS

# Generalidades

Os procedimentos estabelecidos para identificar, coletar, indexar, armazenar, acessar, arquivar manter e dispor os registros da qualidade é parte integrante dos procedimentos sistêmicos e organizacionais. Sistemática para emissão de certificados de calibração e relatórios de ensaios estabelecida em procedimentos específicos.

      - Os resultados dos serviços de calibração ou ensaios devem ser relatados em “Certificados de Calibração” ou “Laudos de Calibração” e “Relatórios de Ensaio”, analisados criticamente e autorizados antes da liberação.

      - Os resultados devem ser exatos, claros, objetivos, sem ambiguidade e incluir todas as informações conforme descrito em procedimento específico, incluindo as informações acordadas com o cliente e necessárias a interpretação dos resultados, bem como, todas as informações requeridas pelo método utilizado.

      - Desde que acordado previamente com o cliente, o relatório técnico por ser relatado de forma simplificada, no entanto, as informações requeridas devem estar prontamente disponíveis.

    - Requisitos comuns para relatórios (ensaios, calibração ou amostragem)

      - O conteúdo de cada relatório emitido pela DS Científica está detalhado em procedimento específico, as principais informações, quando aplicável, são:

- título “Certificados de Calibração” ou “Laudos de Calibração” e “Relatórios de Ensaio”

- nome e endereço da Unidade da DS Científica;

- local da realização das atividades de laboratório, inclusive quando realizadas nas instalações de cliente ou em locais fora das instalações permanentes do laboratório, ou em instalações associadas temporárias ou móveis;

- Identificação unívoca de forma que todos os seus componentes sejam reconhecidos como parte do relatório completo e uma clara identificação do final de relatório;

- nome e informações de contato do cliente;

- Identificação do método utilizado;

- Uma descrição, identificação não ambígua e, quando necessário, condição do item

- Data do recebimento do(s) item(s) de ensaio ou de calibração, e a data da amostragem, quando isso for crítico para a validade e aplicação dos resultados;

- data da realização da atividade de laboratório;

- data da emissão do relatório;

- referência ao plano de amostragem e ao método de amostragem utilizados pelo laboratório ou por outros organismos, quando estes forem pertinentes para a validade ou aplicação dos resultados;

- uma declaração de que os resultados se referem somente aos itens ensaiados, calibrados ou amostrados;

- resultados com, quando apropriado, as unidades de medida;

- adições, desvios ou exclusões em relação ao método;

- identificação da(s) pessoas(s) que autoriza(m) o relatório;

- quando os resultados forem de provedores externos, uma identificação clara sobre isso.

      - A responsabilidade pelas informações contidas no relatório é do laboratório, exceto quando as informações forem fornecidas pelo cliente. Os dados fornecidos pelo cliente são devidamente identificados. Caso a informação fornecida pelo cliente de alguma forma afetar a validade dos resultados será incluída uma ressalva no relatório.

    - Requisitos específicos para relatório de ensaio

      - Além dos requisitos listados em 7.8.2, os relatórios de ensaios incluem:

        - Informações sobre condições específicas de ensaio, como condições ambientais;

        - Declaração de conformidade aos requisitos ou especificações, quando aplicável;

        - Incerteza de medição apresentada na mesma unidade do mensurando ou na forma de um termo relativo ao mensurando.

        - Opiniões e interpretações, quando aplicável;

        - Informações adicionais requeridas por métodos específicos, autoridades ou clientes.

      - Para as atividades de amostragem, veja também o item 7.8.5.

    - Requisitos específicos para certificados de calibração

      - Além das informações listadas no item 7.8.2, os certificados de calibração ainda incluem:

- Incerteza de medição do resultado (U) na mesma unidade do equipamento calibrado e/ou em termo relativo (percentual);

- Condições ambientais (temperatura, umidade relativa do ar, pressão barométrica), para que os valores informados estejam dentro de intervalos.

- Evidência da rastreabilidade metrológica;

- Resultados obtidos antes e depois de qualquer ajuste ou reparo, se disponíveis;

- Declaração que os resultados se referem apenas ao item calibrado;

- O laboratório não emite opiniões sobre os resultados da calibração, apenas os informa de maneira simples e objetiva para que o cliente interprete os dados e faça as correções devidas.

      - Para as atividades de amostragem, veja também o item 7.8.5.

      - O certificado de calibração emitido não faz nenhuma referência a intervalos de calibração, a menos que seja exigido pelo cliente e formalizada.

    - Relato de amostragem – Requisitos específicos

Para as atividades de amostragem, os relatórios incluem:

- Data da amostragem;

- Identificação unívoca do item ou material amostrado (fabricante, modelo, identificação, número de série, conforme apropriado);

- O local da amostragem, diagramas, esboços ou fotografias;

- Referência ao plano e ao método de amostragem;

- Condições ambientais durante a amostragem;

- Informações requeridas para avaliar a incerteza de medição para ensaio ou calibração subsequente.

    - Relato de declarações de conformidade

      - Os signatários são responsáveis pela análise dos resultados, declarações de conformidade e autorizar resultados. Quando for feita uma declaração de conformidade e mesma deve ser baseada nos limites especificados nos métodos, ou nos manuais dos instrumentos ou em limites definidos pelo próprio cliente. Para não dificultar a interpretação, somente serão informadas as seções da especificação atendida ou não em caso de solicitação formal do cliente.

      - A declaração de conformidade deve contemplar:

        - Quais resultados a declaração de conformidade se aplica;

        - Quais especificações, normas ou partes destas são atendidas ou não atendidas;

        - A regra de decisão aplicada.

    - Relato de opiniões e interpretações

      - Os signatários são responsáveis por expressar opiniões e interpretações.

      - As opiniões e interpretações expressas em relatórios são baseadas nos resultados obtidos a partir do item ensaiado ou calibrado, devendo ser claramente identificáveis.

      - Quando opiniões e interpretações forem comunicadas por meio de diálogo com o cliente, estas devem ser registradas.

    - Emendas aos relatórios

      - Caso seja necessário modificar, submeter a emendas ou reemitir ou alterar um relatório, o mesmo deve ser feito de forma que as informações sejam claramente identificadas e o motivo exposto.

      - Emendas a um relatório já emitido deve ser feito sob forma de Suplemento sem alterar seu número. As emendas devem atender aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017.

      - Quando necessário será emitido um novo relatório completo, com numeração única e referenciando o relatório original que está sendo substituído.

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

- PQ-022 – Procedimento para Emissão de Certificado de Calibração e Relatório de Ensaio

- PQ-022.01 – Procedimento para Emissão de Suplemento de Certificado ou Relatório

# RECLAMAÇÕES

    - A DS Científica mantém sistemática estabelecida para tratamento de reclamações de clientes ou de terceiros, de modo a assegurar que estas sejam analisadas, registradas e as devidas ações tomadas conforme procedimento específico.

    - A sistemática para tratamento da reclamação está voltada para que todos na empresa tenham condições de internalizar uma reclamação. A mesma deve sofrer uma análise crítica para verificar seu embasamento e definir as ações a serem tomadas, mantendo-se assim registro de todas as reclamações.

Caso identifique-se dúvidas em relação ao atendimento fornecido ou a qualidade das calibrações e ensaios deve-se proceder uma auditoria da qualidade naquelas áreas envolvidas.

O responsável pelo tratamento de reclamações é o gerente da qualidade.

    - O processo para tratamento de reclamações inclui:

      - Descrição da reclamação, validar e investigar as causas, e decidir quais ações pertinentes para fechamento;

      - Monitoramento e registro de todas as etapas para resolvê-las;

      - Assegurar ação apropriada para fechamento e satisfação do cliente.

    - Cada unidade da DS Científica deve ser responsável pela coleta e verificação de todas as informações necessárias para validar a reclamação.

    - Sempre que possível, o cliente receberá o número da reclamação para acompanhamento.

    - As conclusões devem ser formuladas por pessoal não envolvido diretamente nas atividades reclamadas.

    - Sempre que possível, notificar o cliente do término do tratamento da reclamação.

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

- PQ-025 – Procedimento para Tratamento de Reclamações

# TRABALHO NÃO CONFORME

    - A DS Científica mantém sistemática estabelecida para identificação, análise, registro e controle de problemas/divergências/não conformidades atuais e potenciais relacionados à qualidade e ao trabalho de ensaio e/ou calibração ou mesmo com relação aos resultados dos mesmos. O procedimento assegura:

- que o gerenciamento do trabalho não conforme seja realizado pelos Diretores e Gerentes, responsáveis, nos seus respectivos âmbitos;

- aplicação de ações corretivas e de melhoria, e que as mesmas sejam eficazes para eliminar ou minimizar a causa dos problemas atuais e riscos associados aos problemas futuros, sendo a coordenação e verificação da eficácia do Gerente da Qualidade;

- Avaliação da importância da não conformidade, incluindo análise do impacto em resultados anteriores.

- que a tomada de ação corretiva deve ser imediatamente após a detecção da não conformidade, incluindo- se a decisão de aceitar ou não o trabalho não conforme.

- que quando necessário os serviços devem ser cancelados e o cliente notificado. Deve-se analisar o risco quando as condições ambientais não estejam em conformidade.

- autoridade aos signatários pela autorização da retomada dos trabalhos e de aceitar ou não o mesmo, em acordo com o cliente.

    - São mantidos registros com todas as etapas citadas acima.

    - Caso o trabalho não conforme possa se repetir, ações corretivas devem ser implementadas para evitar.

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

      - PQ-020 – Procedimento para Tratamento de Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva.

# CONTROLE DE DADOS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

    - São liberados acessos aos dados e informações do DSC de acordo com as permissões, mas garantindo a realização das atividades do laboratório.

    - Após definição dos componentes, fontes que contribuem para determinação da incerteza, cabe ao Gerente da Qualidade e ao Responsável Técnico elaborarem o cálculo da melhor capacidade de medição e assessorarem o grupo de informática para automação dos cálculos. O uso pelo laboratório apenas é liberado após validação.

    - O sistema de gestão da informação adotado pela DS Científica atende aos requisitos abaixo:

      - Proteção contra o acesso não autorizado;

      - Proteção contra adulteração ou perda;

      - Proteção a exatidão dos registros;

      - Integridade dos dados e informações;

      - Registros das falhas do sistema e ações imediatas e corretivas apropriadas.

    - Provedores externos de sistemas de gestão da informação assinam um termo de atendimento aos requisitos acima.

    - Todas as instruções para uso do sistema de informação estão disponíveis ao pessoal que executam as atividades.

    - A DS Científica assegura que os cálculos e as transferências, caso haja, são conferidas antes da assinatura dos relatórios.

## INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

- PQ-015 – Procedimento de Definição do Processo de Serviços de Calibração e Ensaios

- PQ-016 – Procedimento do Sistema de Gerenciamento da Função Calibração (SGAC)

- PQ-016.01 – Procedimento de Operação do SGAC

- PQ-016.02 – Procedimento do Sistema de Atualização e Cópia de Segurança de Dados

- PQ-016.03 – Procedimento para Validação do SGAC

- PQ-016.04 – Procedimento para Cálculo de Incertezas

- PQ-017 – Procedimento para Proteção da Confidencialidade de Dados e Direitos de Propriedade

# REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO

# OPÇÃO A

    - A DS Científica assegura seu compromisso em estabelecer, documentar, implementar e manter um sistema de gestão capaz de apoiar e demonstrar atendimento aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, bem como, outros requisitos da Cgcre.

    - Os diretores da DS Científica devem certificar-se que todos os lideres sejam comunicados a respeito da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, através da divulgação de indicadores, de reuniões e treinamentos.

# DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO

    - A POLÍTICA DA QUALIDADE da DS CIENTÍFICA reafirma seu comprometimento com os seguintes princípios:

      - Garantir competência, imparcialidade e operação consistente com as boas práticas profissionais e com a qualidade dos seus ensaios e calibrações.

      - Buscar contínuo melhoramento do nível dos serviços oferecidos para a satisfação dos clientes e da eficácia do sistema de gestão;

      - Implantar e manter o sistema de gestão da qualidade, em conformidade com Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 e ABNT NBR ISO 9001:2015, garantindo que todo o pessoal envolvido seja familiarizado com as políticas e documentos (Manual da Qualidade, Procedimentos e Instruções) para a realização de suas atividades;

      - Estabelecer Convênios/Parcerias com clientes e provedores externos visando relações duradouras e justas;

A implantação da Política da Qualidade tem os seguintes OBJETIVOS:

- Realização de treinamentos com os funcionários (gestão de competência);

- Satisfação dos clientes;

- Tomar conhecimento dos documentos e suas revisões;

- Renovação de Contratos;

- Gestão de riscos a imparcialidade e operação consistente.

    - Esta Política é complementada por compromissos firmados neste Manual, tais como, competência, imparcialidade e operação consistente.

    - A implementação da Política e sua divulgação garantem a eficiência e a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e a sua constante melhoria é obtida através de metas, sugestões e de ações corretivas e preventivas.

O Sistema de Gestão da Qualidade adotado para satisfazer as exigências do mercado nacional e internacional tem como objetivo garantir a qualidade dos serviços fornecidos aos clientes.

A sistemática que assegura a Qualidade e a satisfação de trabalhar com e na DS Científica fundamenta-se na contínua aplicação do ciclo PDCA (Planejamento, Ação, Controle e Melhoria da Qualidade).

Todo processo que origina a revisão do Sistema de Gestão da Qualidade é devidamente documentado e mantido conforme prescrições no procedimento específico.

A participação da Direção nas análises críticas do Sistema de Gestão da Qualidade é a evidência do seu comprometimento com o desenvolvimento a cobrança das metas a evidência do acompanhamento da melhoria contínua do mesmo.

Em caso de revisão ou mudanças do Sistema de Gestão a integridade do mesmo deve ser mantida pela direção da DS Científica.

    - Além de referenciados, os documentos e registros constam em lista mestra.

O detalhamento do Sistema de Gestão da Qualidade aplicável a cada departamento ou setor, tais como, planejamento e execução das atividades, verificação do cumprimento das especificações, requisitos aplicáveis são definidos nos seguintes documentos:

- Manual da Qualidade (Nível I)

Documento principal que contém a descrição do Sistema de Gestão da Qualidade da DS Científica, utilizado na concepção, implementação, manutenção e melhoria deste sistema, elaborado baseando-se nos seguintes documentos e/ou normas:

  - ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017

  - ABNT NBR ISO 9001:2015

- Procedimentos da Qualidade (Nível II)

Composto de procedimentos organizacionais e sistêmicos necessários para execução das atividades que influenciam na qualidade em cada departamento ou setor.

- Instruções de Trabalho e Métodos de Calibração e Ensaios (Nível III)

Composto de instruções de trabalho, métodos de calibração e ensaio.

Como forma de evidência da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade serão mantidos os registros da qualidade que são compostos de cálculos, certificados, atas de reunião, registros de treinamento, etc. Estas evidências completam o ciclo do Sistema de Gestão da Qualidade:

- Formulários da Qualidade (Nível IV)

Composto de formulários (documentos que fornecem evidências objetivas do cumprimento das atividades prescritas no Sistema de Gestão da Qualidade).

Com a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade para todas as Unidades teremos requisitos centralizados (onde a documentação, as políticas, o controle, e os registros serão centralizados) e requisitos descentralizados (onde o processo estará nas Unidades) conforme o Gerente da Qualidade e Gerente Técnico definirem em análises críticas do Sistema de Gestão da Qualidade.

    - O objetivo do sistema da qualidade é ter documentos compreendidos, disponíveis e implementados, atingindo a expectativa da DS Científica e de seus clientes no mais alto nível de qualidade.

A DS Científica assegura que as informações necessárias para a execução ou controle das atividades sobre o produto ou serviço, sejam transmitidas e estejam disponíveis às pessoas ou órgãos responsáveis.

# CONTROLE DE DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO

    - O gerente da qualidade tem como função, controlar os documentos (gerados internamente e externamente) requeridos pelas normas ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, ABNT NBR ISO 9001:2015 e demais requisitos da Cgcre.

    - A DS Científica assegura:

- Que documentos sejam analisados e aprovados por pessoal autorizado antes da sua emissão;

- Que os documentos sejam analisados periodicamente e revisados quando necessário;

- Definir os documentos controlados do sistema e sua atual revisão;

- Que as edições autorizadas estejam disponíveis em todos os locais que se façam necessário; No caso de documentos da Cgcre deve-se sempre consultar no site do Inmetro (www.inmetro.gov.br) sempre que necessário;

- A identificação unívoca de cada documento e sua revisão são definidas em procedimento específico;

- Definir sistemáticas que garantam a troca de cópias obsoletas e utilização somente da última revisão emitida. Os documentos obsoletos devem ser devidamente identificados;

- Os critérios para alteração, seus responsáveis, forma de emissão e controle das mesmas em meio físico ou informatizado são estabelecidos no procedimento específico.

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

  - PQ-003 – Procedimento de Controle Documentos e Dados

# CONTROLE DE REGISTROS

    - Os registros foram definidos ao longo deste documento e são mantidos legíveis.

    - Os procedimentos estabelecidos para identificar, armazenar, proteger, manter cópias de segurança, arquivar, recuperar, definir tempo de retenção e disposição dos registros da qualidade é parte integrante dos procedimentos sistêmicos e organizacionais. Todos os registros estão disponíveis sempre mantendo o compromisso de confidencialidade. Os registros, relatórios e certificados de um cliente devem ser disponíveis somente a ele mesmo. Quando solicitado no pedido confidencialidade os serviços devem atender ao requisito aqui descrito no procedimento específico.

O acesso às instalações da DS Científica deve respeitar o disposto no procedimento para Proteção da Confidencialidade de Dados e Direitos de Propriedade.

Os dados arquivados nos sistemas informatizados devem ter seu acesso somente permitido por senhas individuais e intransferíveis.

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

      - PQ-021 – Procedimento para Administração de Registros da Qualidade;

      - PQ-017 – Procedimento para Proteção da Confidencialidade de Dados e Direitos de Propriedade;

      - PQ-016.02 - Procedimento Do Sistema De Atualização E Cópia De Segurança De Dados

# AÇÕES PARA ABODAR RISCOS E OPORTUNIDADES

    - Ao planejar o sistema de gestão da qualidade a DS Científica considera questões relacionadas ao contexto da DS Científica, os requisitos pertinentes das partes interessadas e determinam-se os riscos e oportunidades visando:

- assegurar que o sistema de gestão da qualidade alcance os resultados pretendidos (metas alcançadas);

- aumentar os efeitos desejáveis (metas superadas);

- prevenir, ou reduzir, efeitos indesejáveis (ações sem eficácia);

- alcançar melhoria.

    - A DS Científica:

- realiza reuniões periódicas de planejamento estratégico visando identificar riscos e oportunidades a cada projeto ou processo contemplado no Planejamento;

- analisa e implementa ações para melhoria dos processos, visando sua integração e avaliando a eficácia através dos indicadores propostos.

    - As ações propostas devem ser proporcionais ao impacto.

    - Devido a seu efeito ou potencial efeito sobre a capacidade da DS Científica para prover constantemente serviços que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis, determinam-se:

- As partes interessadas que sejam pertinentes para o Sistema de Gestão da Qualidade, sendo: Direção, Colaboradores, Clientes, Fornecedores, Organismos Regulamentadores, e Certificadores;

- Os requisitos dessas partes interessadas que sejam pertinentes para o Sistema de Gestão da Qualidade.

| PARTES INTERESSADAS | NECESSIDADES / EXPECTATIVAS | MONITORAMENTO |
| --- | --- | --- |
| Direção | Necessidade: acreditação pela Cgcre e certificação ISO 9001 | As auditorias de acreditação e de certificação |
|  | Expectativa: aumento de escopo nas acreditações | Avaliar em reuniões de análise crítica |
| Clientes | Necessidade e expectativa: manutenção da satisfação dos clientes | Pesquisa de Satisfação de Clientes |

| PARTES INTERESSADAS | NECESSIDADES / EXPECTATIVAS | MONITORAMENTO |
| --- | --- | --- |
| Fornecedores | Necessidade e expectativa: manutenção das relações de parceria com os fornecedores já existentes | Manutenção dos fornecedores |
| Órgãos certificadores / regulamentadores / de acreditação | Necessidade: atender aos requisitos estabelecidos pelas normas ABNT NBR ISO/IEC 17025; ISO 17043, ISO 17034, Licenças IPEM (balanças e esfigmomanômetros) e ISO 9001; bem como os requisitos legais aplicáveis às atividades da DS Científica | Auditorias de acreditação e de certificação |
|  | Expectativa: aumento de escopo nas acreditações | Avaliar em reuniões de análise crítica |
| Colaboradores | Necessidade: Ambiente de trabalho adequado e recursos técnicos para realização das atividades. | PPRA e PCMSO |

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

  - PQ-001 – Procedimento de Análise Crítica pela Gerência

# MELHORIA

    - A sistemática que assegura a Qualidade e a satisfação de trabalhar com e na DS Científica fundamenta-se na contínua aplicação do ciclo PDCA (Planejamento, Ação, Controle e Melhoria da Qualidade).

A definição de indicadores e metas para as Políticas e Objetivos da Qualidade, bem como os resultados das auditorias internas, análises de dados diversos, ações corretivas, preventivas e reclamações de clientes devem ser discutidos nas reuniões de análise crítica do Sistema de Gestão e garantir que melhorias sejam estabelecidas.

    - Há o compromisso de monitorar a satisfação dos clientes através de pesquisas, usando o resultado para melhoria do sistema de gestão como um todo.

## INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

      - PQ-001 – Procedimento de Análise Crítica pela Gerência

# AÇÕES CORRETIVAS

    - A DS Científica analisa as causas potenciais de não conformidade, seleciona oportunidades de melhoria, implementa e monitora ações corretivas para eliminar e prevenir sua reincidência, conforme procedimento específico.

Para tal, foram definidos requisitos para:

- Registrar a não conformidade, quando aplicável:

  - Promover ações para controlar e corrigir;

  - Analisar a extensão das consequências;

- Avaliar a necessidade de ação para eliminar causas da não conformidade, evitando reincidência ou que ocorra em outro setor:

  - Analisando criticamente a não conformidade;

  - Determinando após análise, as possíveis causas;

  - Comparando com não conformidades já registradas ou similares, ou analisar a possibilidade de ocorrer similares.

- Implementar ações necessárias;

- Analisar a eficácia de ações corretivas;

- Atualizar riscos e oportunidades identificadas durante o planejamento, se necessário;

- Implementar mudanças no sistema de gestão, se necessário.

    - As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas;

    - São retidas informações documentadas como evidência da:

- Natureza das não conformidades, ações necessárias;

- Resultados.

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

  - PQ-020 – Procedimento para Tratamento de Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva.

# AUDITORIAS INTERNAS

As auditorias da qualidade são planejadas, coordenadas e executadas sob a responsabilidade do departamento de garantia da qualidade, conforme estabelecido no procedimento de Auditoria da Qualidade.

- A metodologia adotada para realização da auditoria interna da qualidade, assim como os critérios para medição da evolução do sistema da qualidade estão descritos no procedimento PQ-023.

- A responsabilidade pelo acompanhamento da implementação das ações corretivas e verificação da eficácia é do gerente da qualidade.

    - A DS Científica assegura que:

- As auditorias internas do sistema da qualidade são planejadas, estabelecidas, implementadas e programadas, pelo menos uma vez a cada dois anos, referente Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 e requisitos da Coordenação Geral de Acreditação (GCCRE), com base na situação atual e importância da atividade a ser auditada, bem como, os resultados de auditorias anteriores e mudanças que afetam o sistema de gestão da qualidade.

Todas as unidades da DS Científica devem ser auditadas. Como o Sistema de Gestão da Qualidade é unificado o plano de auditoria interna deve prever itens da norma cabíveis de avaliação para cada unidade.

- Os critérios e escopo estão definidos;

- Os resultados das auditorias são relatados para a gerência;

- as evidências são corrigidas e as ações corretivas são implementadas em tempo hábil;

- São retidas informações documentadas das auditorias e seus resultados, bem como, evidência da implementação do programa de auditoria.

INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

  - PQ-023 – Procedimento de Auditoria da Qualidade

# ANÁLISES CRÍTICAS PELA GERÊNCIA

    - O Sistema de Gestão da Qualidade DS Científica analisado criticamente em reuniões de Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade, a fim de assegurar a sua contínua adequação e eficácia.

Cada unidade da DS Científica pode ter uma análise crítica individual, porém a análise do Sistema de Gestão da Qualidade unificado deve ser realizada contando com representantes de todas as unidades devendo-se verificar as individuais e a eficácia do todo.

A administração representada pelos Diretores de Sistemas e Técnico auxiliados pelos representantes dos diversos departamentos da DS Científica analisa criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade, no mínimo uma vez por ano, para assegurar sua eficácia e adequação e para introduzir mudanças e melhorias quando necessárias.

Estas análises incluem, a avaliação dos resultados das auditorias da qualidade e ação corretiva relativa as não conformidades, entre outros assuntos tratados no procedimento de Análise Crítica pela Administração.

Toda análise crítica deve ser registrada e as ações decorrentes da mesma devem ser realizadas dentro de um prazo acordado e adequado para manutenção e melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade. É responsabilidade do Gerente da Qualidade acompanhar estas ações e seus respectivos prazos.

Verificar a responsabilidade da administração, as atribuições, responsabilidades e autoridades das funções na DS Científica, a fim de assegurar que a empresa esteja em conformidade com o Sistema de Gestão da Qualidade DS Científica.

A análise deve assegurar que as atribuições, responsabilidades e autoridades na DS Científica atendem aos requisitos da Cgcre e a norma referenciada neste manual.

    - Estas análises críticas devem considerar:

- Mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o sistema de gestão da qualidade;

- Atendimento aos objetivos declarados;

- Atendimento à Política da Qualidade e documentos do sistema da qualidade;

- A situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela gerência;

- Relatórios de auditorias internas realizadas após a última análise crítica;

- Ações corretivas;

- Resultados de avaliações realizadas pela Cgcre, clientes ou outros organismos;

- Mudanças no volume e tipo de ensaios e/ou calibrações realizadas;

- Satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas pertinentes;

- Reclamações;

- Eficácia de quaisquer melhorias implementadas;

- A suficiência de recursos;

- A eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades;

- Conclusões sobre garantia da validade de resultados;

- Treinamento de pessoal.

    - As saídas para análise crítica pela direção são:

- Eficácia do sistema de gestão e seus processos;

- Oportunidades para melhoria;

- Necessidade de recurso.

- Qualquer necessidade de mudanças no sistema de gestão da qualidade.

# INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

  - PQ-001 – Procedimento de Análise Crítica pela Gerência