## PLANILHA
|  | TIPO: | FORMULÁRIO OPERACIONAL
|  | REQUISITO: | REQUISITOS DE PROCESSO
|  | ITEM: | SELEÇÃO, VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE MÉTODOS
CALIBRAÇÃO EXTERNA DE TURBIDÍMETRO (RASTREADA)
| DOCUMENTO |  | REVISÃO |  | APROVADO EM |  | FOLHA
| FM – 7.2.1-381 |  | 00 |  | 2020-08-27 |  | 01/01
INFORMAÇÕES GERAIS DA CALIBRAÇÃO
| Ordem de Serviço |  | N° do certificado: | EVO - |  |  | 1899
| Data calibração: |  |  | Data da Emissão: |  | Revisão:
Local de calibração:
INFORMAÇÕES DO CONTRATANTE
Contratante:
Endereço:
INFORMAÇÕES DO CLIENTE
Cliente:
Endereço:
INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO CALIBRADO
| Equipamento calibrado: | TURBIDÍMETRO |  | N° identificação: |  | Modelo:
| Marca: |  |  | N° série:
| Capacidade Total do Instrumento: |  |  | a |  | Unidade Leitura:
| Faixa Calibrada: |  |  | a
| Sonda multiparâmetro? |  | Série sonda óptica de turbidez: |  |  | Série cabo multi:
| ID sonda multiparam: |  | ID sonda óptica de turbidez: |  |  | ID cabo multi:
ORIENTAÇÃO PARA DILUIÇÃO DE PADRÕES
Padrão 1 | Padrão 2 | Padrão 3 | Padrão 4 | Padrão 5 | Padrão 6 | Padrão 7 | Padrão 8 | Padrão 9
Concentração Teórica do Padrão em NTU
Concentração do Padrão Mãe em NTU
Volume do Balão de diluição em ml
Volume Pipetado do Padrão Mãe em ml
Concentração Real Lida no Turbidímetro Padrão em NTU
Escolha da Concentração Para a Verificação
DADOS DOS PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO EXTERNA
|  | Padrão mãe: |  | Preparação:
|  | Termômetro: |  | Higrômetro:
Turbidímetro Padrão:
DADOS DOS PADRÕES UTILIZADOS NA VERIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
| Padrão 1: |  | Padrão 2: |  | Padrão 3:
| Padrão 4: |  | Padrão 5:
DADOS DOS PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO
| Padrão 1: |  | Padrão 2: |  | Padrão 3:
| Padrão 4: |  | Padrão 5: |  | Padrão 6:
| Padrão 7: |  | Padrão 8: |  | Padrão 9:
PADRÕES EM DIA
PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO UTILIZADO
| Número: |  | PO – 7.2.1-380 |  | Revisão |  | 01
DADOS DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA VERIFICAÇÃO E CALIBRAÇÃO
| Temperatura ambiente: | inicial: |  |  | final:
| Umidade ambiente: | inicial: |  |  | final:
CRITÉRIOS E VERIFICAÇÃO DO TURBIDÍMETRO
| Valor do padrão | Leitura | Erro | 0 | Critério | Resultado
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Critério de Aceitação na Verificação do Ponto 1 em:
--------
Critério de Aceitação na Verificação do Ponto 2 em:
--------
Critério de Aceitação na Verificação do Ponto 3 em:
--------
Critério de Aceitação na Verificação do Ponto 4 em:
--------
Critério de Aceitação na Verificação do Ponto 5 em:
[5 empty] | Ajuste efetuado: | Não Publicar
DADOS DA CALIBRAÇÃO
Valor do padrão | Leitura no equipamento em: | [9 empty] | Resultado
0 | Leitura 1 | Leitura 2 | Leitura 3 | Resolução | Casas decimais | Média | Desvio padrão | Erro | EMA | Critério
|  |  | Critério de Aceitação na Calibração do Ponto 1 em: |  |  | % |  | 0 |  | 0
--------
|  |  | Critério de Aceitação na Calibração do Ponto 2 em: |  |  | %
--------
|  |  | Critério de Aceitação na Calibração do Ponto 3 em: |  |  | %
--------
|  |  | Critério de Aceitação na Calibração do Ponto 4 em: |  |  | %
--------
|  |  | Critério de Aceitação na Calibração do Ponto 5 em: |  |  | %
--------
|  |  | Critério de Aceitação na Calibração do Ponto 6 em: |  |  | %
--------
|  |  | Critério de Aceitação na Calibração do Ponto 7 em: |  |  | %
--------
|  |  | Critério de Aceitação na Calibração do Ponto 8 em: |  |  | %
--------
|  |  | Critério de Aceitação na Calibração do Ponto 9 em: |  |  | %
--------
OBSERVAÇÕES PARA O CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
1-
2-
3-
Técnico(a) responsável pela calibração:
Responsável pela conferência da planilha/certificado:
Responsável pela autorização / signatário autorizado:
Função do signatário:

## PADROES
Padrões | [13 empty] | Código | Tipo | Data da | Número do | Laboratório | Validade | Resolução | Rastreabilidade | IM padrão | k | Veff | Variação | Veff | Erro | Equação |  | Incerteza |  |  |  |  | Unidade de | capacidade | Valor | Valor | Data | Responsável | Data | Responsável
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | padrão |  | Calibração | Certificado | Emitente | Calibração |  | dos Padrões |  |  | (IM) | Residual | (VR) | Máximo | a | b | u(a) | u(b) | r(a,b) | X1 | X0 | medida |  | nominal | Real | atualização | atualização | verificação | verificação
[14 empty] | PADRÃO MÃE | [5 empty] | PADRÃO MÃE
[14 empty] | EVMRC-16 | PADRÃO DE TURBIDEZ 4000 NTU | 2021-06-21 | LRAC9821 | SIGMA ALDRICH | 2023-06-21 | 1 | SI | 77 | 2 | 10000 | [10 empty] | NTU |  |  | 3995 | 2022-02-25 | BEATRIZ
[14 empty] | PREPARAÇÃO | [5 empty] | PREPRAÇÃO
[14 empty] | EVMRC-16 | PREPARAÇÃO DE PADRÃO |  | EVMRC-16 | EVAGON | 1900-01-06 | 0.001 | SI | ----- | 2 | 10000 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | NTU | ------ | ------ | ------
[14 empty] | PADRÕES DA VERIFICAÇÃO | [5 empty] | PADRÕES DE TURBIDEZ
[14 empty] | EVMRC-16 -0 | PADRÃO DE TURBIDEZ 0 NTU | 0 | EVMRC-16 | EVAGON | 1900-01-06 | 0.001 | SI | 0 | 2 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTU | - | 0 | 0 | bar: Padrões 6° to Padrões 14°
[14 empty] | EVMRC-16 -0 | PADRÃO DE TURBIDEZ 0 NTU | 0 | EVMRC-16 | EVAGON | 1900-01-06 | 0.001 | SI | 0 | 2 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTU | - | 0 | 0 | bar: Padrões 6° to Padrões 14°
[14 empty] | EVMRC-16 -0 | PADRÃO DE TURBIDEZ 0 NTU | 0 | EVMRC-16 | EVAGON | 1900-01-06 | 0.001 | SI | 0 | 2 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTU | - | 0 | 0 | bar: Padrões 6° to Padrões 14°
[14 empty] | EVMRC-16 -0 | PADRÃO DE TURBIDEZ 0 NTU | 0 | EVMRC-16 | EVAGON | 1900-01-06 | 0.001 | SI | 0 | 2 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTU | - | 0 | 0 | bar: Padrões 6° to Padrões 14°
[14 empty] | EVMRC-16 -0 | PADRÃO DE TURBIDEZ 0 NTU | 0 | EVMRC-16 | EVAGON | 1900-01-06 | 0.001 | SI | 0 | 2 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTU | - | 0 | 0 | bar: Padrões 6° to Padrões 14°
[14 empty] | EVMRC-16 -0 | PADRÃO DE TURBIDEZ 0 NTU | 0 | EVMRC-16 | EVAGON | 1900-01-06 | 0.001 | SI | 0 | 2 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTU | - | 0 | 0 | bar: Padrões 6° to Padrões 14°
[14 empty] | PADRÕES DA CALIBRAÇÃO | [5 empty] | PADRÕES DE TURBIDEZ
[14 empty] | EVMRC-16 -0 | PADRÃO DE TURBIDEZ 0 NTU | 0 | EVMRC-16 | EVAGON | 1900-01-06 | 0.001 | SI | 0 | 2 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTU | - | 0 | 0 | bar: Padrões 10° to Padrões 14°
[14 empty] | EVMRC-16 -0 | PADRÃO DE TURBIDEZ 0 NTU | 0 | EVMRC-16 | EVAGON | 1900-01-06 | 0.001 | SI | 0 | 2 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTU | - | 0 | 0 | bar: Padrões 10° to Padrões 14°
[14 empty] | EVMRC-16 -0 | PADRÃO DE TURBIDEZ 0 NTU | 0 | EVMRC-16 | EVAGON | 1900-01-06 | 0.001 | SI | 0 | 2 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTU | - | 0 | 0 | bar: Padrões 10° to Padrões 14°
[14 empty] | EVMRC-16 -0 | PADRÃO DE TURBIDEZ 0 NTU | 0 | EVMRC-16 | EVAGON | 1900-01-06 | 0.001 | SI | 0 | 2 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTU | - | 0 | 0 | bar: Padrões 10° to Padrões 14°
[14 empty] | EVMRC-16 -0 | PADRÃO DE TURBIDEZ 0 NTU | 0 | EVMRC-16 | EVAGON | 1900-01-06 | 0.001 | SI | 0 | 2 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTU | - | 0 | 0 | bar: Padrões 10° to Padrões 14°
[14 empty] | EVMRC-16 -0 | PADRÃO DE TURBIDEZ 0 NTU | 0 | EVMRC-16 | EVAGON | 1900-01-06 | 0.001 | SI | 0 | 2 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTU | - | 0 | 0 | bar: Padrões 10° to Padrões 14°
[14 empty] | EVMRC-16 -0 | PADRÃO DE TURBIDEZ 0 NTU | 0 | EVMRC-16 | EVAGON | 1900-01-06 | 0.001 | SI | 0 | 2 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTU | - | 0 | 0 | bar: Padrões 10° to Padrões 14°
[14 empty] | EVMRC-16 -0 | PADRÃO DE TURBIDEZ 0 NTU | 0 | EVMRC-16 | EVAGON | 1900-01-06 | 0.001 | SI | 0 | 2 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTU | - | 0 | 0 | bar: Padrões 10° to Padrões 14°
[14 empty] | EVMRC-16 -0 | PADRÃO DE TURBIDEZ 0 NTU | 0 | EVMRC-16 | EVAGON | 1900-01-06 | 0.001 | SI | 0 | 2 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTU | - | 0 | 0 | bar: Padrões 10° to Padrões 14°
[14 empty] | EVMRC-16 -0 | PADRÃO DE TURBIDEZ 0 NTU | 0 | EVMRC-16 | EVAGON | 1900-01-06 | 0.001 | SI | 0 | 2 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTU | - | 0 | 0 | bar: Padrões 10° to Padrões 14°
[14 empty] | TURBIDÍMETRO PADRÃO | [5 empty] | TURBIDÍMETRO PADRÃO | [22 empty] | % da Incerteza por faixa
[14 empty] | EVO-540 | TURBIDÍMETRO PADRÃO | 2022-01-12 | EVO-16712-01 E 02/2022 | CAL 0446 | 2022-04-04 | 0.001 | SI | [6 empty] | 0.35169 | 0.99964 | 0.28865 | 0.00064866 | -0.61286 |  |  | NTU |  |  |  | 2022-01-24 | BEATRIZ |  |  | 0,1 a <1 | 0.0075 | 1 a 100 | 0.0019 | 100 a 1000 | 0.0019
[14 empty] | TERMÔMETRO AMBIENTE | [5 empty] | TERMÔMETRO AMBIENTE
[14 empty] | EVT-165 | TERMÔMETRO AMBIENTE | 2021-03-22 | EVT-14859-02/2021 | CAL 0446 | 2022-03-22 | - | SI | - | - | - | - | - | - | ºC | - | - | - | - | - | - | ºC | - | - | - | 2021-03-29 | BEATRIZ
[14 empty] | EVT-166 | TERMÔMETRO AMBIENTE | 2021-03-22 | EVT-14859-01/2021 | CAL 0446 | 2022-03-22 | - | SI | - | - | - | - | - | - | ºC | - | - | - | - | - | - | ºC | - | - | - | 2021-03-25 | BEATRIZ
[14 empty] | EVT-331 | TERMÔMETRO AMBIENTE | 2021-05-31 | EVT-15342-19/2021RV01 | CAL 0446 | 2022-05-31 | - | SI | - | - | - | - | - | - | ºC | - | - | - | - | - | - | ºC | - | - | - | 2021-06-18 | BEATRIZ
[14 empty] | EVT-354 | TERMÔMETRO AMBIENTE | 2022-02-17 | EVT-16667-02/2022 | CAL 0446 | 2023-02-01 | - | SI | - | - | - | - | - | - | ºC | - | - | - | - | - | - | ºC | - | - | - | 2022-02-24 | BEATRIZ
[14 empty] | HIGRÔMETRO AMBIENTE | [5 empty] | HIGRÔMETRO AMBIENTE
[14 empty] | EVT-166 | HIGRÔMETRO AMBIENTE | 2021-03-22 | EVT-14859-01/2021 | CAL 0446 | 2022-03-22 | - | SI | - | - | - | - | - | - | %UR | - | - | - | - | - | - | %UR | - | - | - | 2021-03-25 | BEATRIZ
[14 empty] | EVT-354 | HIGRÔMETRO AMBIENTE | 2022-02-17 | EVT-16667-02/2022 | CAL 0446 | 2023-02-17 | - | SI | - | - | - | - | - | - | %UR | - | - | - | - | - | - | %UR | - | - | - | 2022-02-24 | BEATRIZ
[14 empty] | EVT-165 | HIGRÔMETRO AMBIENTE | 2021-03-22 | EVT-14859-02/2021 | CAL 0446 | 2022-03-22 | - | SI | - | - | - | - | - | - | %UR | - | - | - | - | - | - | %UR | - | - | - | 2021-03-29 | BEATRIZ
[14 empty] | EVT-331 | HIGRÔMETRO AMBIENTE | -613090 | EVT-15342-19/2021RV01 | CAL 0446 | 2022-05-31 | - | SI | - | - | - | - | - | - | %UR | - | - | - | - | - | - | %UR | - | - | - | 2021-06-18 | BEATRIZ
[28 empty] | %UR | [6 empty] | %UR
Formulas:
Validade = [Data da]+365*2
Validade = [Data da]+7

## INCERTEZA
INCERTEZA DE MEDIÇÃO - ponto 1 | [12 empty] | Código | Tipo | Data da | Número do | Laboratório | Validade | Resolução | Rastreabilidade | IM padrão | k | Veff | Equação |  | Incerteza |  |  | Unidade de | Valor | Situação
Tipo | Componente da incerteza | Valor | Divisor | µ(xi) | Distribuição | unid. ent. | Ci | µi(y) | unid. Saida | vi/veff | % |  | padrão |  | Calibração | Certificado | Emitente | Calibração |  | dos Padrões |  |  | (IM) | a | b | u(a) | u(b) | r(a,b) | medida | nominal
A | Repetibilidade do instrumento | #VALUE! | 1 | #VALUE! | Normal | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 2 | #VALUE! | PADRÃO MÂE | [6 empty] | PADRÃO MÂE | [11 empty] | DIAS A VENCER | STATUS
B | Resolução do instrumento | 0 | 3.4641 | 0 | Retangular | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE! | PADRÃO MÃE | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | [5 empty] | -------- | -------- | #VALUE! | #VALUE!
B | Incerteza do Padrão | -------- | -------- | #VALUE! | Retangular | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | -------- | #VALUE! | PREPARAÇÃO | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | PREPARAÇÃO | -------- | -------- | -------- | -------- | [5 empty] | -------- | --------
B | Resolução do Padrão | -------- | 3.4641 | #VALUE! | Retangular | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 1000000 | #VALUE! | PREPARAÇÃO | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | #VALUE! | #VALUE!
A | Incerteza da Curva de Calibração | 0 | 1 | 0 | Normal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE! | PADRÕES DE VERIFICAÇÃO | [6 empty] | PADRÕES DE VERIFICAÇÃO
B | Incerteza do Turbidímetro | 0 | 2 | 0 | Normal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE! | PADRÃO 1 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | [5 empty] | -------- | -------- | #VALUE! | #VALUE!
Nºde casas decimais (U) |  | 5 |  |  |  | Incerteza padrão µi(y) |  | #VALUE! | Veff = | #VALUE! | #VALUE! | PADRÃO 2 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | [5 empty] | -------- | -------- | #VALUE! | #VALUE!
Valor truncado |  | #VALUE! |  |  |  | Incerteza expandida (U) |  | #VALUE! |  |  |  | PADRÃO 3 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | [5 empty] | -------- | -------- | #VALUE! | #VALUE!
Diferença |  | #VALUE! |  |  |  | k |  | #VALUE! |  |  |  | PADRÃO 4 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |  | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | [5 empty] | -------- | --------
Percentual |  | #VALUE! |  |  |  | U arredondado |  | #VALUE! | 0 |  |  | PADRÃO 5 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |  | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | [5 empty] | -------- | --------
[12 empty] | PADRÕES DE TURBIDEZ | [6 empty] | PADRÕES DE TURBIDEZ
INCERTEZA DE MEDIÇÃO - ponto 2 | [11 empty] | PADRÃO 1 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | [5 empty] | -------- | -------- | #VALUE! | #VALUE!
Tipo | Componente da incerteza | Valor | Divisor | µ(xi) | Distribuição | unid. ent. | Ci | µi(y) | unid. Saida | vi/veff | % | PADRÃO 2 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | [5 empty] | -------- | -------- | #VALUE! | #VALUE!
A | Repetibilidade do instrumento | #VALUE! | 1 | #VALUE! | Normal | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 2 | #VALUE! | PADRÃO 3 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | [5 empty] | -------- | -------- | #VALUE! | #VALUE!
B | Resolução do instrumento | 0 | 3.4641 | 0 | Retangular | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE! | PADRÃO 4 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | [5 empty] | -------- | -------- | #VALUE! | #VALUE!
B | Incerteza do Padrão | -------- | -------- | #VALUE! | Retangular | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | -------- | #VALUE! | PADRÃO 5 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | [5 empty] | -------- | -------- | #VALUE! | #VALUE!
B | Resolução do Padrão | -------- | 3.4641 | #VALUE! | Retangular | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 1000000 | #VALUE! | PADRÃO 6 | -------- | -------- |  | -------- | -------- |  | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | [5 empty] | -------- | --------
A | Incerteza da Curva de Calibração | 0 | 1 | 0 | Normal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE! | PADRÃO 7 | -------- | -------- |  | -------- | -------- |  | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | [5 empty] | -------- | --------
B | Incerteza do Turbidímetro | 0 | 2 | 0 | Normal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE! | PADRÃO 8 | -------- | -------- |  | -------- | -------- |  | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | [5 empty] | -------- | --------
Nºde casas decimais (U) |  | 5 |  |  |  | Incerteza padrão µi(y) |  | #VALUE! | Veff = | #VALUE! | #VALUE! | PADRÃO 9 | -------- | -------- |  | -------- | -------- |  | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | [5 empty] | -------- | --------
Valor truncado |  | #VALUE! |  |  |  | Incerteza expandida (U) |  | #VALUE! |  |  |  | PADRÕES DE VERIFICAÇÃO | [6 empty] | PADRÕES DE VERIFICAÇÃO | [13 empty] | % da Incerteza por faixa
Diferença |  | #VALUE! |  |  |  | k |  | #VALUE! |  |  |  | TURBIDÍMETRO | -------- | -------- |  | -------- | -------- |  | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |  |  | 0,1 a <1 | 0.0075 | 1 a 100 | 0.0019 | 100 a 1000 | 0.0019
Percentual |  | #VALUE! |  |  |  | U arredondado |  | #VALUE! | 0 |  |  | PADRÕES AMBIENTE – TERMÔMETRO | [6 empty] | PADRÕES AMBIENTE
TERMÔMETRO AMBIENTE
INCERTEZA DE MEDIÇÃO - ponto 3 | [11 empty] | PADRÕES AMBIENTE – HIGRÔMETRO | [6 empty] | PADRÕES AMBIENTE
Tipo | Componente da incerteza | Valor | Divisor | µ(xi) | Distribuição | unid. ent. | Ci | µi(y) | unid. Saida | vi/veff | % | HIGRÔMETRO AMBIENTE
A | Repetibilidade do instrumento | #VALUE! | 1 | #VALUE! | Normal | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 2 | #VALUE!
B | Resolução do instrumento | 0 | 3.4641 | 0 | Retangular | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE!
B | Incerteza do Padrão | -------- | -------- | #VALUE! | Retangular | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | -------- | #VALUE!
B | Resolução do Padrão | -------- | 3.4641 | #VALUE! | Retangular | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 1000000 | #VALUE!
A | Incerteza da Curva de Calibração | 0 | 1 | 0 | Normal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE!
B | Incerteza do Turbidímetro | 0 | 2 | 0 | Normal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE!
Nºde casas decimais (U) |  | 5 |  |  |  | Incerteza padrão µi(y) |  | #VALUE! | Veff = | #VALUE! | #VALUE!
Valor truncado |  | #VALUE! |  |  |  | Incerteza expandida (U) |  | #VALUE!
Diferença |  | #VALUE! |  |  |  | k |  | #VALUE!
Percentual |  | #VALUE! |  |  |  | U arredondado |  | #VALUE! | 0
INCERTEZA DE MEDIÇÃO - ponto 4
Tipo | Componente da incerteza | Valor | Divisor | µ(xi) | Distribuição | unid. ent. | Ci | µi(y) | unid. Saida | vi/veff | %
A | Repetibilidade do instrumento | #VALUE! | 1 | #VALUE! | Normal | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 2 | #VALUE!
B | Resolução do instrumento | 0 | 3.4641 | 0 | Retangular | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE!
B | Incerteza do Padrão | -------- | -------- | #VALUE! | Retangular | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | -------- | #VALUE!
B | Resolução do Padrão | -------- | 3.4641 | #VALUE! | Retangular | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 1000000 | #VALUE!
A | Incerteza da Curva de Calibração | 0 | 1 | 0 | Normal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE!
B | Incerteza do Turbidímetro | 0 | 2 | 0 | Normal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE!
Nºde casas decimais (U) |  | 5 |  |  |  | Incerteza padrão µi(y) |  | #VALUE! | Veff = | #VALUE! | #VALUE!
Valor truncado |  | #VALUE! |  |  |  | Incerteza expandida (U) |  | #VALUE!
Diferença |  | #VALUE! |  |  |  | k |  | #VALUE!
Percentual |  | #VALUE! |  |  |  | U arredondado |  | #VALUE! | 0
INCERTEZA DE MEDIÇÃO - ponto 5
Tipo | Componente da incerteza | Valor | Divisor | µ(xi) | Distribuição | unid. ent. | Ci | µi(y) | unid. Saida | vi/veff | %
A | Repetibilidade do instrumento | #VALUE! | 1 | #VALUE! | Normal | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 2 | #VALUE!
B | Resolução do instrumento | 0 | 3.4641 | 0 | Retangular | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE!
B | Incerteza do Padrão | -------- | -------- | #VALUE! | Retangular | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | -------- | #VALUE!
B | Resolução do Padrão | -------- | 3.4641 | #VALUE! | Retangular | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 1000000 | #VALUE!
A | Incerteza da Curva de Calibração | 0 | 1 | 0 | Normal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE!
B | Incerteza do Turbidímetro | 0 | 2 | 0 | Normal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE!
Nºde casas decimais (U) |  | 5 |  |  |  | Incerteza padrão µi(y) |  | #VALUE! | Veff = | #VALUE! | #VALUE!
Valor truncado |  | #VALUE! |  |  |  | Incerteza expandida (U) |  | #VALUE!
Diferença |  | #VALUE! |  |  |  | k |  | #VALUE!
Percentual |  | #VALUE! |  |  |  | U arredondado |  | #VALUE! | 0
INCERTEZA DE MEDIÇÃO - ponto 6
Tipo | Componente da incerteza | Valor | Divisor | µ(xi) | Distribuição | unid. ent. | Ci | µi(y) | unid. Saida | vi/veff | %
A | Repetibilidade do instrumento | #VALUE! | 1 | #VALUE! | Normal | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 2 | #VALUE!
B | Resolução do instrumento | 0 | 3.4641 | 0 | Retangular | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE!
B | Incerteza do Padrão | -------- | -------- | #VALUE! | Retangular | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | -------- | #VALUE!
B | Resolução do Padrão | -------- | 3.4641 | #VALUE! | Retangular | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 1000000 | #VALUE!
A | Incerteza da Curva de Calibração | 0 | 1 | 0 | Normal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE!
B | Incerteza do Turbidímetro |  | 2 | #VALUE! | Normal | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 1000000 | #VALUE!
Nºde casas decimais (U) |  | 5 |  |  |  | Incerteza padrão µi(y) |  | #VALUE! | Veff = | #VALUE! | #VALUE!
Valor truncado |  | #VALUE! |  |  |  | Incerteza expandida (U) |  | #VALUE!
Diferença |  | #VALUE! |  |  |  | k |  | #VALUE!
Percentual |  | #VALUE! |  |  |  | U arredondado |  | #VALUE! | 0
INCERTEZA DE MEDIÇÃO - ponto 7
Tipo | Componente da incerteza | Valor | Divisor | µ(xi) | Distribuição | unid. ent. | Ci | µi(y) | unid. Saida | vi/veff | %
A | Repetibilidade do instrumento | #VALUE! | 1 | #VALUE! | Normal | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 2 | #VALUE!
B | Resolução do instrumento | 0 | 3.4641 | 0 | Retangular | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE!
B | Incerteza do Padrão | -------- | -------- | #VALUE! | Retangular | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | -------- | #VALUE!
B | Resolução do Padrão | -------- | 3.4641 | #VALUE! | Retangular | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 1000000 | #VALUE!
A | Incerteza da Curva de Calibração | 0 | 1 | 0 | Normal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE!
B | Incerteza do Turbidímetro |  | 2 | #VALUE! | Normal | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 1000000 | #VALUE!
Nºde casas decimais (U) |  | 5 |  |  |  | Incerteza padrão µi(y) |  | #VALUE! | Veff = | #VALUE! | #VALUE!
Valor truncado |  | #VALUE! |  |  |  | Incerteza expandida (U) |  | #VALUE!
Diferença |  | #VALUE! |  |  |  | k |  | #VALUE!
Percentual |  | #VALUE! |  |  |  | U arredondado |  | #VALUE! | 0
INCERTEZA DE MEDIÇÃO - ponto 8
Tipo | Componente da incerteza | Valor | Divisor | µ(xi) | Distribuição | unid. ent. | Ci | µi(y) | unid. Saida | vi/veff | %
A | Repetibilidade do instrumento | #VALUE! | 1 | #VALUE! | Normal | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 2 | #VALUE!
B | Resolução do instrumento | 0 | 3.4641 | 0 | Retangular | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE!
B | Incerteza do Padrão | -------- | -------- | #VALUE! | Retangular | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | -------- | #VALUE!
B | Resolução do Padrão | -------- | 3.4641 | #VALUE! | Retangular | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 1000000 | #VALUE!
A | Incerteza da Curva de Calibração | 0 | 1 | 0 | Normal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE!
B | Incerteza do Turbidímetro | 0 | 2 | 0 | Normal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE!
Nºde casas decimais (U) |  | 5 |  |  |  | Incerteza padrão µi(y) |  | #VALUE! | Veff = | #VALUE! | #VALUE!
Valor truncado |  | #VALUE! |  |  |  | Incerteza expandida (U) |  | #VALUE!
Diferença |  | #VALUE! |  |  |  | k |  | #VALUE!
Percentual |  | #VALUE! |  |  |  | U arredondado |  | #VALUE! | 0
INCERTEZA DE MEDIÇÃO - ponto 9
] | Componente da incerteza | Valor | Divisor | µ(xi) | Distribuição | unid. ent. | Ci | µi(y) | unid. Saida | vi/veff | %
A | Repetibilidade do instrumento | #VALUE! | 1 | #VALUE! | Normal | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 2 | #VALUE!
B | Resolução do instrumento | 0 | 3.4641 | 0 | Retangular | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE!
B | Incerteza do Padrão | -------- | -------- | #VALUE! | Retangular | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | -------- | #VALUE!
B | Resolução do Padrão | -------- | 3.4641 | #VALUE! | Retangular | 0 | 1 | #VALUE! | 0 | 1000000 | #VALUE!
A | Incerteza da Curva de Calibração | 0 | 1 | 0 | Normal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE!
B | Incerteza do Turbidímetro | 0 | 2 | 0 | Normal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000000 | #VALUE!
Nºde casas decimais (U) |  | 5 |  |  |  | Incerteza padrão µi(y) |  | #VALUE! | Veff = | #VALUE! | #VALUE!
Valor truncado |  | #VALUE! |  |  |  | Incerteza expandida (U) |  | #VALUE!
Diferença |  | #VALUE! |  |  |  | k |  | #VALUE!
Percentual |  | #VALUE! |  |  |  | U arredondado |  | #VALUE! | 0

## HISTORICO
|  | TIPO: | FORMULÁRIO OPERACIONAL |  |  | 0
|  | REQUISITO: | REQUISITOS DE PROCESSO
|  | ITEM: | SELEÇÃO, VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE MÉTODOS
CALIBRAÇÃO EXTERNA DE TURBIDÍMETRO (RASTREADA)
DOCUMENTO |  |  | REVISÃO | APROVADO EM | FOLHA
FM – 7.2.1-381 |  |  | 00 | 2020-08-27 | 01/01
Data | Revisão | Alteração |  |  | Motivo
2013-11-13 | 00 | Criação de planilha específica para Turbidez |  |  | Separação das atividades de calibração
2016-06-23 | 01 | Aumento do número de pontos de calibração de 6 para 9 |  |  | Necessidade da área comercial
2017-08-09 | 02 | Aba Certificado: inserido padrão de higrômetro |  |  | Atualização conforme novos certificados de calibração
Aba Planilha: inserido padrão de higrômetro
Aba Padrões: separado padrão de termômetro e higrômetro
2018-12-06 | 00 | Aba planilha e histórico: nova denominação do formulário. Denominação anterior: FM-5.4-210 RV02 |  |  | Atualização conforme estrutura da ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017
|  | Aba certificado: atualizado endereço do laboratório |  |  | Retirado a descrição “Pavimento Superior”
|  | Aba certificado: atualizado identificação unívoca do certificado de calibração. Denominação anterior: FM-5.10-001 |  |  | Atualização conforme a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017
|  | Aba certificado / Rastreabilidade Metrológica dos Padrões Utilizados: excluída a coluna “Rastreabilidade” |  |  | Para ampliar a coluna de “Número do Certificado”
|  | Aba certificado / Condições Ambientais: atualização das informações |  |  | NC 05 da RAV 1332/18
|  | Aba certificado/todos: nova formatação |  |  | Melhorar a aparência e tornar o certificado mais clean
|  | Aba certificado/Tabela de Valores: revisão das denominações |  |  | NC 12 da RAV 1332/18
|  | Aba certificado / todos: numeração dos itens |  |  | NC 12 da RAV 1332/18
|  | Aba certificado / Notas: inserido item 5 |  |  | NC 12 da RAV 1332/18
Planilha validada eletronicamente: comparação com certificado EVQ-10596-03/2018. Não houve diferença nos resultados e a planilha foi considerada validada.
2019-04-25 | 00 | Aba certificado/3.Dados do equipamento calibrado: inserido item 3.1 Dados da sonda multiparâmetro |  |  | melhoria para dados das sondas multiparâmetros
|  | Aba planilha: inserido linhas 28 e 29 para informações da sonda multiparâmetro |  |  | melhoria para dados das sondas multiparâmetros
Não houve alterações em células com resultados, valores ou fórmulas
2019-10-03 | 00 | Aba certificado / Item 7: inserido mais um ponto de calibração (totalizando 8 pontos). |  |  | por solicitação de cliente
Aba de incerteza já está preparada para 9 pontos, portanto não foi necessário qualquer alteração
Foi utilizado o certificado EVO-12253-11/2019 para validação e não houve alteração dos valores
2020-06-29 | 00 | Aba certificado / Condições Ambientais: atualização das informações |  |  | Melhorias
Aba certificado: atualizado endereço do laboratório
Aba planilha: atualização dos signatários e responsáveis
Aba padrões: transferido células de vencimento de padrões para a aba incerteza
Planilha de comparação: EVO-13607-11/2020 de 23/06/20
2020-08-17 | 01 | Aba Planilha: Inclusão do sistema de verificação |  |  | Solicitação do cliente
|  | Aba Planilha: Inclusão do critério de aceitação |  |  | Solicitação do cliente e exigência do item 6.6.3 da Norma ISO 17.025
Aba Incerteza: Arrumação da tabela de dados dos padrões
|  | Aba Certificado: Inserção de tabela de verificação e dos critérios de aceitação |  |  | Arrumação conforme mudanças da Aba planilha
2020-08-27 | 00 | Planilha externa de turbidez: FM-7.2.1-381RV00 Calibração de Turbidímetro – Externa |  |  | Nova

## CERTIFICADO
|  |  | CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | [7 empty] | CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
|  |  | EVO - / 1899 | [7 empty] | EVO - / 1899
|  | DATA DE CALIBRAÇÃO: |  | ALERTA |  | DATA DE EMISSÃO: |  | ALERTA |  | DATA DE CALIBRAÇÃO: |  | ALERTA |  | DATA DE EMISSÃO: |  | ALERTA
| 1. INFORMAÇÕES DO CONTRATANTE | [7 empty] | 7. RESULTADOS DA VERIFICAÇÃO
| CONTRATANTE: | ALERTA | [6 empty] | Referência | Leitura | 0 | Critério | Resultado | Equipamento necessitou de ajuste
| ENDEREÇO: | ALERTA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
[9 empty] | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
| 2. INFORMAÇÕES DO CLIENTE | [7 empty] | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
[9 empty] | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
| CLIENTE: | O MESMO | [6 empty] | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
| ENDEREÇO: | O MESMO
8. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO
| 3. DADOS DO EQUIPAMENTO CALIBRADO | [7 empty] | Valor de | Leitura do equipamento |  | Erro |  | Incerteza | Fator de | Graus de
[9 empty] | referência |  |  |  |  | Expandida (U) | Abrangência | Liberdade
| EQUIPAMENTO: |  | TURBIDÍMETRO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | k | Veff
| N° IDENTIFICAÇÃO: |  | NÃO CONSTA | [5 empty] | -------- | -------- |  | -------- |  | -------- | -------- | --------
| MARCA: |  | NÃO CONSTA | [5 empty] | -------- | -------- |  | -------- |  | -------- | -------- | --------
| Nº SÉRIE: |  | NÃO CONSTA | [5 empty] | -------- | -------- |  | -------- |  | -------- | -------- | --------
| MODELO: |  | NÃO CONSTA | [5 empty] | -------- | -------- |  | -------- |  | -------- | -------- | --------
| CAPACIDADE: | [7 empty] | -------- | -------- |  | -------- |  | -------- | -------- | --------
| FAIXA DE CALIBRAÇÃO: | [7 empty] | -------- | -------- |  | -------- |  | -------- | -------- | --------
| MENOR RESOLUÇÃO: | [7 empty] | -------- | -------- |  | -------- |  | -------- | -------- | --------
| LOCAL DE CALIBRAÇÃO: |  | ALERTA | [5 empty] | -------- | -------- |  | -------- |  | -------- | -------- | --------
| ORDEM DE SERVIÇO: | [7 empty] | -------- | -------- |  | -------- |  | -------- | -------- | --------
A calibração foi realizada efetuando três leituras em cada ponto de calibração. O resultado expresso é a média destas leituras. A incerteza expandida de medição
| 4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS | [7 empty] | relatada é declarada como incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k=XX, o qual para uma distribuição t com Veff=YY graus de
liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
| Condição ambiental recomendada |  |  | Temperatura medida |  |  | Umidade medida
| Temperatura: | entre 20 e 26 °C |  | Inicial: | ALERTA |  | Inicial: | ALERTA | 9. NOTAS
| Umidade: | entre 30 e 80 %ur |  | Final: | ALERTA |  | Final: | ALERTA | 1) Erro=leitura do instrumento – valor do padrão.
2) EMA = Erro Máximo Admissível que é a soma do erro em valor absoluto e a incerteza expandida
3) O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado e aqui mencionado, não sendo extensivo a qualquer outro instrumento, ainda que similar.
| 5. RASTREABILIDADE METROLÓGICA DOS PADRÕES UTILIZADOS | [7 empty] | 4) É proibida a reprodução parcial ou total deste certificado, sem prévia autorização.
5) O valor de indicação do equipamento é uma média de no mínimo 3 leituras, sendo arredondado ao número de casas decimais da resolução do equipamento.
| Identificação do | Descrição do padrão |  | Número do certificado |  | Laboratório | Data | Data | Por este motivo, pequenas diferenças podem surgir na expressão do erro.
| padrão |  |  |  |  | LABORATÓRIO | calibração | validade | 6) Legenda: “--------” = lacuna vazia.
| -------- | -------- |  | -------- |  | -------- | -------- | ALERTA
[8 empty] | ALERTA | 10. OBSERVAÇÕES
[8 empty] | ALERTA | 1 - Não aplicável a este instrumento
6. PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO
Procedimento PO – 7.2.1-380 Revisão 01
| Os padrões utilizados na calibração são preparados por diluição a partir de um padrão mãe. Todos os materiais e equipamentos, usados nesta | [7 empty] | TÉCNICO(A) EXECUTANTE:
preparação, são calibrados em laboratórios acreditados pelo Cgcre-Inmetro e pertencentes à RBC.
ALERTA
ALERTA
RESPONSÁVEL / SIGNATÁRIO AUTORIZADO
| Página 01/02 | [7 empty] | Página 02/02
| FM – 7.8-001RV00 Certificado de Calibração | [7 empty] | FM – 7.8-001RV00 Certificado de Calibração
| Av.Fernando Arens, 807/09 – V.Arens II – Jundiaí / SP – Brasil – CEP.: 13202-570 | [7 empty] | Av.Fernando Arens, 807/09 – V.Arens II – Jundiaí / SP – Brasil – CEP.: 13202-570
| Fones: 55-11-2709-0105 / 55-11-4815-2455 evagon@evagon.com.br www.evagon.com.br | [7 empty] | Fones: 55-11-2709-0105 / 55-11-4815-2455 evagon@evagon.com.br www.evagon.com.br
PARÂMETRO: